## 설계서
부 장 |  | 기술3급 유응균 |  | 팀 장 | 기술4급 김대희 | 심사자 |  | 기술5급 신송식 | 설계자 | ㈜서원이엔씨
설 계 서
| 공사명 : | 과천시민회관 빙상장 노후조명 개보수공사
| 구 분 |  | 금 액 | [5 empty] | 비 고
| 총 공사비 |  | 금삼억칠천사백오십육만육천원 |  |  |  | 374566000.1
| 관급자재 |  | 금이억이백구십육만육천원 |  |  |  | 202966000
| 도급공사 |  | 금일억칠천일백육십만원 |  |  |  | 171600000.1
※ 공사개요
– 기존 무전극 조명 철거 및 LED조명설치
– 조명 승하강 장치 설치
– 캐드워크 안전조명 설치
– 전기공사(전력케이블 및 통신선 포설)

## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | 과천시민회관 빙상장 노후조명 개보수공사 |  | 공사기간: 29일
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 |  | 요율 | 수량 | 금액 | 이윤 | 끝자리 맞추기
순공사비 | 재료비 | 직 접 재 료 비 |  |  |  |  | 1 | 0
|  | 간 접 재 료 비 | [5 empty] | 0
|  | ( 소 계 ) | [5 empty] | 0
| 노무비 | 직 접 노 무 비 |  |  |  |  | 1 | 0
|  | 간 접 노 무 비 |  | (직접 노무비) * 12.2 % |  | 12.2 | 1 | 0
|  | ( 소 계 ) | [5 empty] | 0
| 경비 | 산 재 보 험 료 |  | (노무비) * 3.7 % |  | 3.7 | 1 | 0
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노무비) * 1.01 % |  | 1.01 | 1 | 0
|  | 퇴 직 금 공 제 |  | (직접 노무비) * 2.3 % |  | 2.3 | 1 | 0
|  | 산업안전보건관리비(a)-제외 |  | (재료+직노+도급자관급/1.1) * 1.85 % |  | 1.85 | 1
|  | 산업안전보건관리비(b)-적용 |  | ((재료+직노) * 1.85 % ) * 1.2 |  | 1.85 | 1 | 0
|  | 기 타 경 비 |  | (재료+노무) * 5.8 % |  | 5.8 | 1 | 0
|  | 건 강 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 3.545 % | 0 | 3.545 | 1 | 0
|  | 연 금 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 4.5 % |  | 4.5 | 1 | 0
|  | 노인장기요양보험 |  | (건강 보험료) * 12.81 % |  | 12.81 | 1 | 0
0
0
|  | ( 소 계 ) | [5 empty] | 0
| ( 순 공 사 비 계 ) | [6 empty] | 0
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료+노무+경비) * 6 % |  | 6 | 1 | 0
이 윤 |  |  |  | (노무+경비+일반관리비) * 15 % |  | 15 | 1 | 0 |  | 10000
( 총 원 가 ) | [7 empty] | 0
부 가 가 치 세 | [5 empty] | 10 | 1 | 0
도 급 공 사 비 |  |  | 171600000.1
도 급 자 관 급 |  |  | 202966000 |  |  |  | 1 | 202966000
0
0
( 총 계 ) |  |  | 374566000.1 |  |  |  |  | 202966000

## 총괄표
총줄수-> | 107 |  | [ 과천시민회관 빙상장 노후조명 개보수공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 과천시민회관 빙상장 노후조명 개보수공사 ] 재료비
| 공종줄 |  | 과천시민회관 빙상장 노후조명 개보수공사
| 01 |  | 1.전기공사 |  | 식 | 1
|  |  | 1-1.빙상장 전등설비공사 |  | 식 | 1
|  |  | 1-2.캐노피 전등설비공사 |  | 식 | 1
|  |  | 2.도급자관급 |  | 식 | 1
|  |  | 2-1.자동승강조명장치 |  | 식 | 1
|  |  | 2-2.캐노피 조명기구 |  | 식 | 1
107 …: Total; [ 과천시민회관 빙상장 노후조명 개보수공사 ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 133 |  | [ 과천시민회관 빙상장 노후조명 개보수공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.빙상장 전등설비공사
5975A337011 | 0101 | EKA121000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | #REF! | [9 empty] | 제 2호 | [5 empty] | 0 | #REF! |  | 0
5975A337013 | 0101 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | #REF! | [9 empty] | 제 3호 | [5 empty] | 0 | #REF! |  | 0
59753017063 | 0101 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 218
59753017065 | 0101 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 218
56959000001 | 0101 | E56959000001 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | M | 218 | [9 empty] | 제 4호 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
56959000002 | 0101 | E56959000002 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 218 | [9 empty] | 제 5호 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975D857031 | 0101 | E59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 109 | [9 empty] | 제 8호 | [8 empty] | 0
5975B817231 | 0101 | E59751817231 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W400x100Hx2.3t | M | #REF! | [9 empty] | 제 9호 | [8 empty] | 0
5975E967016 | 0101 | E59754967016 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W400x100Hx2.3t | 개 | 1 | [9 empty] | 제 10호 | [8 empty] | 0
59754967501 | 0101 | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 7
59754967521 | 0101 | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 74
59754967561 | 0101 | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 3
E145A927202 | 0101 | EOC325000020S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | #REF! | [9 empty] | 제 12호 | [6 empty] | #REF! |  | 0
E145A927203 | 0101 | EOC335000030S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 27 | [9 empty] | 제 13호 | [6 empty] | 0 |  | 0
E145A287522 | 0101 | ELD631000020S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | #REF! | [9 empty] | 제 14호 | [6 empty] | #REF! |  | 0
E145A287563 | 0101 | ELD641000040S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 27 | [9 empty] | 제 16호 | [6 empty] | 0 |  | 0
6145C167502 | 0101 | E61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1076 | [9 empty] | 제 17호 | [6 empty] | 0 |  | 0
56959000003 | 0101 | E56959000003 | 배선용차단기(ABS-52) | 2P 50AF 30AT | EA | 1 | [9 empty] | 제 19호 | [8 empty] | 0
56959000004 | 0101 | E56959000004 | 배선용차단기(ABS-54) | 4P 50AF 30AT | EA | 2 | [9 empty] | 제 20호 | [8 empty] | 0
56959000005 | 0101 | E56959000005 | 누전차단기(철거) | ELB 2P 30AF | 개 | 6 | [9 empty] | 제 21호 | [8 empty] | 0
56959000006 | 0101 | E56959000006 | 배선용차단기(철거) | MCCB 2P 50AF | 개 | 1 | [9 empty] | 제 22호 | [8 empty] | 0
56959000007 | 0101 | E56959000007 | 단자대(철거) | 20A 20P | 개 | 32 | [9 empty] | 제 23호 | [8 empty] | 0
56959000008 | 0101 | E56959000008 | 조명기구(철거) | 무전극 300W | 개 | 109 | [9 empty] | 제 24호 | [8 empty] | 0
56959000009 | 0101 | E56959000009 | 1종금속제가요전선관(철거) | 28 mm 일반-방수 | M | 28 | [9 empty] | 제 25호 | [8 empty] | 0
56959000014 | 0101 | E56959000014 | 접지용전선(철거)-철거자재 | F-GV 4㎟ | M | 1349 | [9 empty] | 제 30호 | [8 empty] | 0
56959000011 | 0101 | E56959000011 | 난연케이블(철거)-철거자재 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1349 | [9 empty] | 제 27호 | [8 empty] | 0
56959000013 | 0101 | E56959000013 | 자동승강조명장치 | AST10SB | EA | 109 | [9 empty] | 제 29호 | [8 empty] | 0
56959000012 | 0101 | E56959000012 | 메인판넬 | ASTMCP-A | 면 | 3 | [9 empty] | 제 28호 | [8 empty] | 0
MM966708523 | 0101 | 391115ZZ701Z0004 | 블루투스 모듈 | 리모콘(무상제공) | EA | 3 | [9 empty] | 관급자재
56959000010 | 0101 | E56959000010 | LED 투광등기구 | HSP100DK-L857, 100W | EA | 327 | [9 empty] | 제 26호 | [8 empty] | 0
|  |  | U-찬넬 | 41x41x2.3t | M | 109 | [18 empty] | 0
|  |  | 빔클램프 | 36x60x9.0t | EA | 218
|  |  | 스프링너트 | 3/8" | EA | 109
|  |  | 아이볼트 | 3/8" | EA | 109
|  |  | 투광등기구 브라켓(투광등 고정용) | 385.7x339.1x15t | EA | 109
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.캐노피 전등설비공사
5975A337001 | 0102 | EKA124000010S | 강제전선관 | 아연도 16 mm | M | #REF! | [9 empty] | 제 1호 | [5 empty] | 0 | #REF! |  | 0
5975A337011 | 0102 | EKA121000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | #REF! | [9 empty] | 제 2호 | [5 empty] | 0 | #REF! |  | 0
5975A337013 | 0102 | EKA141000010S | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | #REF! | [9 empty] | 제 3호 | [5 empty] | 0 | #REF! |  | 0
5975D767041 | 0102 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 93 | [9 empty] | 제 6호 | [8 empty] | 0
5975D777102 | 0102 | EKK231000011S | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 104 | [9 empty] | 제 7호 | [8 empty] | 0
59753767231 | 0102 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 93
E145A667003 | 0102 | ELG231000010S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 717 | [9 empty] | 제 11호 | [6 empty] | 0 |  | 0
E145A927202 | 0102 | EOC325000020S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 415 | [9 empty] | 제 12호 | [6 empty] | 0 |  | 0
E145A287522 | 0102 | ELD631000020S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | #REF! | [9 empty] | 제 14호 | [6 empty] | #REF! |  | 0
E145A287539 | 0102 | ELD631000030S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | M | #REF! | [9 empty] | 제 15호 | [6 empty] | #REF! |  | 0
5930B517001 | 0102 | EMK111000010S | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 11 | [9 empty] | 제 18호 | [8 empty] | 0
56959000015 | 0102 | E56959000015 | 조명기구 | LED 벽부 16W | EA | 93 | [9 empty] | 제 31호 | [8 empty] | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.도급자관급::2-1.자동승강조명장치
MM966708521 | 0201 | 391115ZZ701Z0005 | 자동승강조명장치 | AST10SB | EA | 109 | [9 empty] | 24129413
MM966708522 | 0201 | 391115ZZ701Z0003 | 메인판넬 | ASTMCP-A | 면 | 3 | [9 empty] | 24129411
MM966708523 | 0201 | 391115ZZ701Z0004 | 블루투스 모듈 | 리모콘(무상제공) | EA | 3
MM966708524 | 0201 | 391115ZZ701Z0001 | LED 투광등기구 | HSP100DK-L857, 100W | EA | 327 | [9 empty] | 24127690
0
|  |  | 조달수수료 | 0.54%(MAS,3자단가) | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 천원미만절사
| 공종줄 |  | 2.도급자관급::2-2.캐노피 조명기구
MM966708525 | 0202 | 391115ZZ701Z0007 | 조명기구 | LED 벽부 16W | EA | 93 | [9 empty] | 24592052
0
|  |  | 조달수수료 | 0.54%(MAS,3자단가) | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [12 empty] | 천원미만절사

## 합산자재 (hidden)
| 55 | [ 과천시민회관 빙상장 노후조명 개보수공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59750337001 | 3913170610034832 | 강제전선관 | 아연도 16 mm | M | 102.3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59750337011 | 3913170610034832 | 강제전선관 | 아연도 16 mm | M | 190.3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59750337013 | 3913170610034834 | 강제전선관 | 아연도 28 mm | M | 50.6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017063 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 218 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017065 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 218 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM496797029 | 3913170620174470 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | M | 119.9 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM496797031 | 3913170620174472 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 119.9 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753767041 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 93 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753777102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 104 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753767231 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 93 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753857031 | 3912130310035797 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 109 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59751817231 | 3913170420174110 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W400x100Hx2.3t | M | 8.4 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59754967016 | 3913170520175710 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W400x100Hx2.3t | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59754967501 | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 7 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59754967521 | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 74 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59754967561 | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450667003 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 788.7 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927202 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1777.6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927203 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 29.7 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287522 | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1682.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287539 | 2612162920683922 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | M | 14.7 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287563 | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 28.35 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 61452167502 | 2612160921650753 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1156.7 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59301517001 | 3912998720170517 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 11 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300014903 | 3912161620167015 | 배선용차단기(ABS-52) | 2P 50AF 30AT | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300015103 | 3912161620167027 | 배선용차단기(ABS-54) | 4P 50AF 30AT | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM943719097 | 4502562115222010 | 누전차단기(철거) | ELB 2P 30AF | 개 | 6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM966708499 | 4502562115222014 | 배선용차단기(철거) | MCCB 2P 50AF | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM933697367 | 4502562115222173 | 단자대(철거) | 20A 20P | 개 | 32 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM962999552 | 4502562115222195 | 조명기구(철거) | 무전극 300W | 개 | 109 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM938247226 | 4501563315213138 | 1종금속제가요전선관(철거) | 28 mm 일반-방수 | M | 28 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM966708524 | 391115ZZ701Z0001 | LED 투광등기구-@관급자재 | HSP100DK-L857, 100W | EA | 327 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM966708520 | 391115ZZ701Z0002 | 난연케이블(철거)-철거자재 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1349 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM966708522 | 391115ZZ701Z0003 | 메인판넬-@관급자재 | ASTMCP-A | 면 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM966708523 | 391115ZZ701Z0004 | 블루투스 모듈-@관급자재 | 리모콘(무상제공) | EA | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM966708521 | 391115ZZ701Z0005 | 자동승강조명장치-@관급자재 | AST10SB | EA | 109 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM966708519 | 391115ZZ701Z0006 | 접지용전선(철거)-철거자재 | F-GV 4㎟ | M | 1349 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM966708525 | 391115ZZ701Z0007 | 조명기구-@관급자재 | LED 벽부 16W | EA | 93 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM890000148 | 40000ZZ890000148 | 고재처리 | 고동 | Kg | -134.9 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 238.2753 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 37.65 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017127 | L001010101000083 | 노 무 비 | 플랜트전공 | 인 | 18.966 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017116 | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 인 | 16.14 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017041 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 7.36 |  | #REF! |  |  | #REF!

## 목록별산출서
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-1.빙상장 전등설비공사::철거
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 |  |  | ▣ 조명철거
P0101 | 철거+ 무전극 300W |  | 철거+ 무전극 300W | 109 | 109 | MM962999552 | 조명기구(철거) | 무전극 300W | 개 | 1 | 1 | 109
P0101 | 단자대(철거) 20A 20P |  | 단자대(철거) 20A 20P | 32 | 32 | MM933697367 | 단자대(철거) | 20A 20P | 개 | 1 | 1 | 32
P0101
P0101 |  |  | ▣ 배선철거
P0101 |  |  | [L11~L14]
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (방수 28c)_철거 | 4 | 4 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 4
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 4
P0101 | 철거+ 28 mm 일반-방수 |  |  |  |  | MM938247226 | 1종금속제가요전선관(철거) | 28 mm 일반-방수 | M | 1 | 1 | 4
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Duct)_철거 | (↑12+3)*4+29*4+7.5+14.5+21.5+28.5 | 248 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 248
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 248
P0101 |  |  | [L21~L23,L24]
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (방수 28c)_철거 | 3 | 3 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 철거+ 28 mm 일반-방수 |  |  |  |  | MM938247226 | 1종금속제가요전선관(철거) | 28 mm 일반-방수 | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Duct)_철거 | (↑12+3)*3+21.5*3+7.5+14.5+21.5 | 153 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 153
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 153
P0101 |  |  | [L32~L34]
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (방수 28c)_철거 | 3 | 3 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 철거+ 28 mm 일반-방수 |  |  |  |  | MM938247226 | 1종금속제가요전선관(철거) | 28 mm 일반-방수 | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Duct)_철거 | (↑12+3)*3+13.5*3+14.5+21.5+28.5 | 150 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 150
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 150
P0101 |  |  | [L41~L44]
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (방수 28c)_철거 | 4 | 4 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 4
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 4
P0101 | 철거+ 28 mm 일반-방수 |  |  |  |  | MM938247226 | 1종금속제가요전선관(철거) | 28 mm 일반-방수 | M | 1 | 1 | 4
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Duct)_철거 | (↑12+3)*4+6*4+7.5+14.5+21.5+28.5 | 156 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 156
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 156
P0101 |  |  | [L51~L54]
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (방수 28c)_철거 | 4 | 4 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 4
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 4
P0101 | 철거+ 28 mm 일반-방수 |  |  |  |  | MM938247226 | 1종금속제가요전선관(철거) | 28 mm 일반-방수 | M | 1 | 1 | 4
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Duct)_철거 | (↑12+3)*4+2*4+7.5+14.5+21.5+28.5 | 140 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 140
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 140
P0101 |  |  | [L61~L63]
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (방수 28c)_철거 | 3 | 3 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 철거+ 28 mm 일반-방수 |  |  |  |  | MM938247226 | 1종금속제가요전선관(철거) | 28 mm 일반-방수 | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Duct)_철거 | (↑12+3)*3+10*3+7.5+14.5+21.5 | 118.5 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 118.5
| 공종명Line | 1 | 1.전기공사::1-1.빙상장 전등설비공사::철거
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ | ◀앞 장에서 연결 |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 118.5
P0101 |  |  | [L71~L73,L74]
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (방수 28c)_철거 | 3 | 3 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 철거+ 28 mm 일반-방수 |  |  |  |  | MM938247226 | 1종금속제가요전선관(철거) | 28 mm 일반-방수 | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Duct)_철거 | (↑12+3)*3+17.5*3+7.5+14.5+21.5 | 141 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 141
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 141
P0101 |  |  | [L81,L82~L83,L84]
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (방수 28c)_철거 | 2 | 2 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 2
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 2
P0101 | 철거+ 28 mm 일반-방수 |  |  |  |  | MM938247226 | 1종금속제가요전선관(철거) | 28 mm 일반-방수 | M | 1 | 1 | 2
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Duct)_철거 | (↑12+3)*3+25.5*2+7.5+21.5 | 125 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 125
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 125
P0101 |  |  | [E31]
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (방수 28c)_철거 | 1 | 1 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 1
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 1
P0101 | 철거+ 28 mm 일반-방수 |  |  |  |  | MM938247226 | 1종금속제가요전선관(철거) | 28 mm 일반-방수 | M | 1 | 1 | 1
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Duct)_철거 | (↑12+3)+13.5+7.5 | 36 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 36
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 36
P0101 |  |  | [E64]
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (방수 28c)_철거 | 1 | 1 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 1
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 1
P0101 | 철거+ 28 mm 일반-방수 |  |  |  |  | MM938247226 | 1종금속제가요전선관(철거) | 28 mm 일반-방수 | M | 1 | 1 | 1
P0101 | 철거+ F-CV 2C×4㎟ |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Duct)_철거 | (↑12+3)+10+28.5 | 53.5 | MM938247254 | 난연케이블(철거) | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 53.5
P0101 | 철거+ F-GV 4㎟ |  |  |  |  | MM938247239 | 접지용전선(철거) | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 53.5
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-1.빙상장 전등설비공사::신설(전원)
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 |  |  | ▣ 자동승강 PNL-1
P0101 |  |  | [LM1,2]
P0101 | 풀박스 + 150x150 + 100 |  | 자동승강조명 박스 | 13 | 13 | 59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 | 1 | 13
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  |  |  |  | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 13
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 13
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 고방28c |  |  |  |  | MM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 1 | 1 | 13
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수28c |  |  |  |  | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2 | 2 | 26
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ4+6.5+↑14+3+29)*2+16.5+28.5 | 158 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 158
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 158
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (ST 28c)_노출 | 2.5*2 | 5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  |  |  |  | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 5
P0101 |  |  | [LM3,4]
P0101 | 풀박스 + 150x150 + 100 |  | 자동승강조명 박스 | 14 | 14 | 59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 | 1 | 14
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  |  |  |  | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 고방28c |  |  |  |  | MM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 1 | 1 | 14
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수28c |  |  |  |  | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2 | 2 | 28
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ4+6.5+↑14+3+21.5)*2+16.5+28.5 | 143 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 143
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 143
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (ST 28c)_노출 | 2.5*2 | 5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  |  |  |  | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 5
P0101 |  |  | [LM5]
P0101 | 풀박스 + 150x150 + 100 |  | 자동승강조명 박스 | 7 | 7 | 59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 | 1 | 7
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  |  |  |  | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 7
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 7
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 고방28c |  |  |  |  | MM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 1 | 1 | 7
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수28c |  |  |  |  | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2 | 2 | 14
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ4+6.5+↑14+3+13.5)+28.5 | 69.5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 69.5
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 69.5
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (ST 28c)_노출 | 2.5*2 | 5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  |  |  |  | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 5
P0101 |  |  | [LM6,7]
P0101 | 풀박스 + 150x150 + 100 |  | 자동승강조명 박스 | 13 | 13 | 59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 | 1 | 13
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  |  |  |  | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 13
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 13
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 고방28c |  |  |  |  | MM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 1 | 1 | 13
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수28c | 뒷 장으로 연결▶ |  |  |  | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2 | 2 | 26
| 공종명Line | 1 | 1.전기공사::1-1.빙상장 전등설비공사::신설(전원)
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ4+6.5+↑14+3+6)*2+16.5+28.5 | 112 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 112
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 112
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (ST 28c)_노출 | 2.5*2 | 5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  |  |  |  | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 5
P0101
P0101 |  |  | ▣ 자동승강 PNL-2
P0101 |  |  | [LN1,2]
P0101 | 풀박스 + 150x150 + 100 |  | 자동승강조명 박스 | 14 | 14 | 59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 | 1 | 14
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  |  |  |  | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 고방28c |  |  |  |  | MM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 1 | 1 | 14
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수28c |  |  |  |  | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2 | 2 | 28
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ4+7+↑12+3+2)*2+16.5+28.5 | 101 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 101
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 101
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (ST 28c)_노출 | 2.5*2 | 5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  |  |  |  | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 5
P0101 |  |  | [LN3]
P0101 | 풀박스 + 150x150 + 100 |  | 자동승강조명 박스 | 7 | 7 | 59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 | 1 | 7
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  |  |  |  | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 7
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 7
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 고방28c |  |  |  |  | MM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 1 | 1 | 7
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수28c |  |  |  |  | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2 | 2 | 14
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ4+7+↑12+3+10)+16.5 | 52.5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 52.5
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 52.5
P0101 |  |  | [LN4,5]
P0101 | 풀박스 + 150x150 + 100 |  | 자동승강조명 박스 | 14 | 14 | 59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 | 1 | 14
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  |  |  |  | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 고방28c |  |  |  |  | MM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 1 | 1 | 14
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수28c |  |  |  |  | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2 | 2 | 28
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ4+7+↑12+3+17.5)*2+16.5+28.5 | 132 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 132
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 132
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (ST 28c)_노출 | 2.5*2 | 5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  |  |  |  | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 5
P0101 |  |  | [LN6,7]
P0101 | 풀박스 + 150x150 + 100 |  | 자동승강조명 박스 | 13 | 13 | 59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 | 1 | 13
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c | 뒷 장으로 연결▶ |  |  |  | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 13
| 공종명Line | 1 | 1.전기공사::1-1.빙상장 전등설비공사::신설(전원)
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ | ◀앞 장에서 연결 |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 13
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 고방28c |  |  |  |  | MM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 1 | 1 | 13
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수28c |  |  |  |  | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2 | 2 | 26
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ4+7+↑12+3+25.5)*2+16.5+28.5 | 148 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 148
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 148
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (ST 28c)_노출 | 2.5*2 | 5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  |  |  |  | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 5
P0101
P0101 |  |  | ▣ 자동승강 PNL-3
P0101 |  |  | [LE1]
P0101 | 풀박스 + 150x150 + 100 |  | 자동승강조명 박스 | 7 | 7 | 59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 | 1 | 7
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  |  |  |  | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 7
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 7
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 고방28c |  |  |  |  | MM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 1 | 1 | 7
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수28c |  |  |  |  | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2 | 2 | 14
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ4+7.5+↑12+3+13.5)+16.5 | 56.5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 56.5
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 56.5
P0101 |  |  | [LE2]
P0101 | 풀박스 + 150x150 + 100 |  | 자동승강조명 박스 | 7 | 7 | 59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 | 1 | 7
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  |  |  |  | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 7
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 7
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 고방28c |  |  |  |  | MM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 1 | 1 | 7
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수28c |  |  |  |  | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2 | 2 | 14
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ4+7.5+↑12+3+10)+28.5 | 65 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 65
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 65
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (ST 28c)_노출 | 2.5*2 | 5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  |  |  |  | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 5
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-1.빙상장 전등설비공사::신설(제어)
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 |  |  | ▣ 자동승강 PNL-1
P0101 |  |  | [UM1~4]
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-1 Cat.6 (방수 16C) | 13+14+7+13 | 47 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1+0.3 | 1.3 | 61.1
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 고방16c |  |  |  |  | MM496797029 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | M | 1 | 1 | 47
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수16c |  |  |  |  | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 2 | 2 | 94
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-1 Cat.6 (Tray) | (ⓟ4+6.5+↑14+3)*4+29+21.5+13.5+6+28.5*4 | 294 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1+0.3 | 1.3 | 382.2
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-1 Cat.6 (ST 16c)_노출 | (2.5*2)*4 | 20 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1 | 1 | 20
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 20
P0101
P0101 |  |  | ▣ 자동승강 PNL-2
P0101 |  |  | [UN1~4]
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-1 Cat.6 (방수 16C) | 14+7+14+13 | 48 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1+0.3 | 1.3 | 62.4
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 고방16c |  |  |  |  | MM496797029 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | M | 1 | 1 | 48
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수16c |  |  |  |  | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 2 | 2 | 96
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-1 Cat.6 (Tray) | (ⓟ4+7+↑14+3)*4+2+10+17.5+25.5+28.5*3 | 252.5 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1+0.3 | 1.3 | 328.25
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-1 Cat.6 (Tray) | 16.5 | 16.5 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1+0.3 | 1.3 | 21.45
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-1 Cat.6 (ST 16c)_노출 | (2.5*2)*3 | 15 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1 | 1 | 15
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 15
P0101
P0101 |  |  | ▣ 자동승강 PNL-3
P0101 |  |  | [UE1~2]
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-1 Cat.6 (방수 16C) | 7*2 | 14 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1+0.3 | 1.3 | 18.2
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 고방16c |  |  |  |  | MM496797029 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | M | 1 | 1 | 14
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수16c |  |  |  |  | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 2 | 2 | 28
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-1 Cat.6 (Tray) | (ⓟ4+7.5+↑14+3)*2+13.5+10+16.5+28.5 | 125.5 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1+0.3 | 1.3 | 163.15
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-1 Cat.6 (ST 16c)_노출 | (2.5*2) | 5 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1 | 1 | 5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 5
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-1.빙상장 전등설비공사::간선
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 |  |  | ▣ 분전반 차단기 교체
P0101 | 누전차단기(철거) ELB 2P 30AF |  | 누전차단기(철거) ELB 2P 30AF | 6 | 6 | MM943719097 | 누전차단기(철거) | ELB 2P 30AF | 개 | 1 | 1 | 6
P0101 | 배선용차단기(철거) 2P 50AF |  | 배선용차단기(철거) MCCB 2P 50AF | 1 | 1 | MM966708499 | 배선용차단기(철거) | MCCB 2P 50AF | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | MCCB ABS + 4P 50AF + 30AT |  | 배선용차단기(ABS-54) 4P 50AF 30AT | 2 | 2 | MM300015103 | 배선용차단기(ABS-54) | 4P 50AF 30AT | EA | 1 | 1 | 2
P0101 | MCCB ABS + 2P 50AF + 30AT |  | 배선용차단기(ABS-52) 2P 50AF 30AT | 1 | 1 | MM300014903 | 배선용차단기(ABS-52) | 2P 50AF 30AT | EA | 1 | 1 | 1
P0101
P0101 |  |  | ▣ 간선 신설
P0101 |  |  | [DN-B2-A -> 자동승강 PNL-1]
P0101 | 케이블 + F-CV + 6_㎟/4c |  | F-CV 6㎟/4C-1, E-6㎟ [PNL] | 1 | 1 | E1450287563 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 1 | 1 | 1
P0101 | 접지전선 + F-GV + 6_㎟ |  |  |  |  | E1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 1 | 1 | 1
P0101 | 케이블 + F-CV + 6_㎟/4c |  | F-CV 6㎟/4C-1, E-6㎟ (Tray) | ⓟ2+6.5+↑2*2 | 12.5 | E1450287563 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 1 | 1 | 12.5
P0101 | 접지전선 + F-GV + 6_㎟ |  |  |  |  | E1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 1 | 1 | 12.5
P0101 |  |  | [DN-B2-A -> 자동승강 PNL-2]
P0101 | 케이블 + F-CV + 6_㎟/4c |  | F-CV 6㎟/4C-1, E-6㎟ [PNL] | 1 | 1 | E1450287563 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 1 | 1 | 1
P0101 | 접지전선 + F-GV + 6_㎟ |  |  |  |  | E1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 1 | 1 | 1
P0101 | 케이블 + F-CV + 6_㎟/4c |  | F-CV 6㎟/4C-1, E-6㎟ (Tray) | ⓟ2+7+↑2*2 | 13 | E1450287563 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 1 | 1 | 13
P0101 | 접지전선 + F-GV + 6_㎟ |  |  |  |  | E1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 1 | 1 | 13
P0101 |  |  | [DN-B2-A -> 자동승강 PNL-3]
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ [PNL] | 1 | 1 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 1
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 1
P0101 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | ⓟ2+7.5+↑2*2 | 13.5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 13.5
P0101 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 13.5
P0101
P0101 |  |  | ▣ Tray 신설
P0101 | 트레이 + ST 2.3t + 400x100H |  | 케이블트레이 St W400x100Hx2.3t(ACESS) | 3.5*2 | 7 | 59751817231 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W400x100Hx2.3t | M | 1 | 1 | 7
P0101 | Tray부속 + 쬬인커넥 + 100Hx2.3 |  |  |  |  | 59754967501 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 0.34*2 | 0.68 | 4.76
P0101 | Tray부속 + 샹크(ST) + 볼트너트 |  |  |  |  | 59754967521 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 0.34*2*10 | 6.8 | 47.6
P0101 | Tray부속 + BONDING + 점퍼35㎟ |  |  |  |  | 59754967561 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 0.34 | 0.34 | 2.38
P0101 | 트레이 + ST 2.3t + 400x100H |  | 케이블트레이(벽체),St W400x100Hx2.3t | 1 | 1 | 59751817231 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W400x100Hx2.3t | M | 1 | 1 | 1
P0101 | Tray부속 + 쬬인커넥 + 100Hx2.3 |  |  |  |  | 59754967501 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 0.34*2 | 0.68 | 0.68
P0101 | Tray부속 + 샹크(ST) + 볼트너트 |  |  |  |  | 59754967521 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 0.34*2*10 | 6.8 | 6.8
P0101 | Tray부속 + BONDING + 점퍼35㎟ |  |  |  |  | 59754967561 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 0.34 | 0.34 | 0.34
P0101 | Tray부속 + H엘보2.3 + 400x100H |  | 트레이부품 H. ELBOW,St,W400x100Hx2.3t | 1 | 1 | 59754967016 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W400x100Hx2.3t | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | Tray부속 + 쬬인커넥 + 100Hx2.3 |  |  |  |  | 59754967501 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 2 | 2 | 2
P0101 | Tray부속 + 샹크(ST) + 볼트너트 |  |  |  |  | 59754967521 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 2*10 | 20 | 20
P0101 | Tray부속 + BONDING + 점퍼35㎟ |  |  |  |  | 59754967561 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 1 | 1 | 1
P0101
P0101 |  |  | ▣ 자동승강조명
P0101 | 자동승강조명장치 AST10SB |  | 자동승강조명장치 AST10SB | 109 | 109 | MM966708508 | 자동승강조명장치 | AST10SB | EA | 1 | 1 | 109
P0101 | 메인판넬 ASTMCP-A |  | 메인판넬 ASTMCP-A | 3 | 3 | MM966708509 | 메인판넬 | ASTMCP-A | 면 | 1 | 1 | 3
| 공종명Line | 1 | 1.전기공사::1-1.빙상장 전등설비공사::간선
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 | 블루투스 모듈 리모콘(무상제공) |  | 블루투스 모듈 리모콘(무상제공) | 3 | 3 | MM966708510 | 블루투스 모듈 | 리모콘(무상제공) | EA | 1 | 1 | 3
P0101 | LED 투광등기구 100W |  | LED 투광등기구 100W | 109*3 | 327 | MM966708511 | LED 투광등기구 | HSP100DK-L857, 100W | EA | 1 | 1 | 327
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-2.캐노피 전등설비공사::캐노피조명
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0102 |  |  | [DN-B2-A -> LA1]
P0102 |  |  | [LA1]
P0102 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ2+↑12+3)+55 | 72 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 72
P0102 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 72
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  | HFIX 4-2 (ST 16C)_노출 | 2 | 2 | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 2 | 2 | 4
P0102 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 2
P0102 | 매입 + 스위치 + 단로 1구 |  | 단로 스위치 1구(일반)-ST | 1 | 1 | 59301517001 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1.2 | 1.2 | 1.2
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  |  |  |  | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | (1.2+0.2)*2 | 2.8 | 2.8
P0102 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | 4각 박스(W/COVER) | 14 | 14 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 14
P0102 | 박스커버 + 4 각 + 평형 |  |  |  |  | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 1 | 1 | 14
P0102 | 전선관 + (일반) + ST 16c |  | 조명 벽부 16W(말단) | 14 | 14 | 59750337001 | 강제전선관 | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 14
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  |  |  |  | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | (1+0.2)*3 | 3.6 | 50.4
P0102 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1 | 1 | 14
P0102 | 조명 벽부 16W |  |  |  |  | MM951625981 | 조명기구 | LED 벽부 16W | EA | 1 | 1 | 14
P0102
P0102 |  |  | [LA2]
P0102 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ2+↑12+3)+25.5+28.5*4 | 156.5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 156.5
P0102 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 156.5
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  | HFIX 4-2, E-4 (ST 16C)_노출 | 4.5*4 | 18 | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 2+1 | 3 | 54
P0102 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 18
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  | HFIX 4-2 (ST 16C)_노출 | 3*4 | 12 | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 2 | 2 | 24
P0102 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 12
P0102 | 매입 + 스위치 + 단로 1구 |  | 단로 스위치 1구(일반)-ST | 4 | 4 | 59301517001 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 1 | 1 | 4
P0102 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1 | 1 | 4
P0102 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1.2 | 1.2 | 4.8
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  |  |  |  | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | (1.2+0.2)*2 | 2.8 | 11.2
P0102 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | 4각 박스(W/COVER) | 31 | 31 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 31
P0102 | 박스커버 + 4 각 + 평형 |  |  |  |  | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 1 | 1 | 31
P0102 | 전선관 + (일반) + ST 16c |  | 조명 벽부 16W(말단) | 32 | 32 | 59750337001 | 강제전선관 | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 32
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  |  |  |  | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | (1+0.2)*3 | 3.6 | 115.2
P0102 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1 | 1 | 32
P0102 | 조명 벽부 16W |  |  |  |  | MM951625981 | 조명기구 | LED 벽부 16W | EA | 1 | 1 | 32
P0102
P0102 |  |  | [LA3]
P0102 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ2+↑12+3)+28.5+28.5*2+3+12 | 117.5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 117.5
P0102 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 117.5
P0102 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/3c |  | F-CV 4㎟/3C-1, E-4㎟ (Tray) | 14.5 | 14.5 | E1450287539 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 14.5
P0102 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ | 뒷 장으로 연결▶ |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 14.5
| 공종명Line | 1 | 1.전기공사::1-2.캐노피 전등설비공사::캐노피조명
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  | HFIX 4-2, E-4 (ST 16C)_노출 | 4.5*4+2 | 20 | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 2+1 | 3 | 60
P0102 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 20
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  | HFIX 4-2 (ST 16C)_노출 | 3*4+2.5 | 14.5 | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 2 | 2 | 29
P0102 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 14.5
P0102 | 매입 + 스위치 + 단로 1구 |  | 단로 스위치 1구(일반)-ST | 4+1 | 5 | 59301517001 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 1 | 1 | 5
P0102 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1 | 1 | 5
P0102 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1.2 | 1.2 | 6
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  |  |  |  | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | (1.2+0.2)*2 | 2.8 | 14
P0102 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | 4각 박스(W/COVER) | 31+2 | 33 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 33
P0102 | 박스커버 + 4 각 + 평형 |  |  |  |  | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 1 | 1 | 33
P0102 | 전선관 + (일반) + ST 16c |  | 조명 벽부 16W(말단) | 32+1 | 33 | 59750337001 | 강제전선관 | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 33
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  |  |  |  | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | (1+0.2)*3 | 3.6 | 118.8
P0102 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1 | 1 | 33
P0102 | 조명 벽부 16W |  |  |  |  | MM951625981 | 조명기구 | LED 벽부 16W | EA | 1 | 1 | 33
P0102
P0102 |  |  | [LA4]
P0102 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (Tray) | (ⓟ2+↑12+3)+3+28.5 | 48.5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 48.5
P0102 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 48.5
P0102 | 케이블 + F-CV + 4_㎟/2c |  | F-CV 4㎟/2C-1, E-4㎟ (ST 28C)_노출 | 6.5 | 6.5 | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 6.5
P0102 | 접지전선 + F-GV + 4_㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1 | 1 | 6.5
P0102 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  |  |  |  | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 6.5
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  | HFIX 4-2, E-4 (ST 16C)_노출 | 2+4*7 | 30 | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 2+1 | 3 | 90
P0102 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 30
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  | HFIX 4-3, E-4 (ST 16C)_노출 | 2+4*5 | 22 | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 3+1 | 4 | 88
P0102 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 22
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  | HFIX 4-2 (ST 16C)_노출 | 1.5 | 1.5 | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 2 | 2 | 3
P0102 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 1.5
P0102 | 매입 + 스위치 + 단로 1구 |  | 단로 스위치 1구(일반)-ST | 1 | 1 | 59301517001 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  |  |  |  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1.2 | 1.2 | 1.2
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  |  |  |  | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | (1.2+0.2)*2 | 2.8 | 2.8
P0102 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | 4각 박스(W/COVER) | 15 | 15 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 15
P0102 | 박스커버 + 4 각 + 평형 |  |  |  |  | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 1 | 1 | 15
P0102 | 전선관 + (일반) + ST 16c |  | 조명 벽부 16W(말단) | 14 | 14 | 59750337001 | 강제전선관 | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 14
P0102 | 전선 + HFIX + 2.25mm |  |  |  |  | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | (1+0.2)*3 | 3.6 | 50.4
P0102 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1 | 1 | 14
P0102 | 조명 벽부 16W |  |  |  |  | MM951625981 | 조명기구 | LED 벽부 16W | EA | 1 | 1 | 14
P0102
P0102
P0102

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
도급자관급 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 금액조정이 안되나요?
0
0
[5 empty] | 0 | 이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
0
0
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.빙상장 전등설비공사 | 100 | 5
1-2.캐노피 전등설비공사 | 100 | 5
2-1.자동승강조명장치 | 100 | 5
2-2.조명기구 | 100 | 5

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.