## 표지 (설계설명서) (hidden)
설 계 설 명 서

## 설계설명서 (hidden)
설 계 설 명 서
1. 사업의 개요
가. 사 업 명 | : | 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
나. 공사기간 | : | 착공일로부터 70일간(장비시운전 포함)
다. 목 적 | ○ | 주택, 골목길 등 우범지역에 대한 방범과 범죄예방을 강화하고 사회안전망을 구축하기 위함.
2. 사업의 범위
가. 관제센터 | : | DISK DRIVE 1.92PB 1EA, 통신소프트웨어 XEUS Client v2.0 3조
나. CCTV 설치장소 : 128개소
다. 지역별 장소
|  | 구분 | 처인구 | 기흥구 | 수지구 | 계 | 비고
|  | CCTV 설치 장소 | 60 | 44 | 24 | 128
|  | 계 | 60 | 44 | 24 | 128

## 0.설계서
공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
2022. 08
설 계 서
과 장 |  | 팀 장 | 심 사 자 |  | 설 계 자
2022년 08월
공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
| 위 치 : | 과천시 공용주차장 (6개소)
| 공 사 개 요 : | 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
0
0
| 0 |  |  | 0
0

## 원가계산서
건명 : 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사 |  |  |  | (2022년 공사원가계산 제비율적용, 50억미만, 6개월이하적용)
비 목 | 구 성 비 |  |  | 공 사 금 액 | 비 고
1. 순 공 사 비 |  |  |  | 0
1) 재 료 비 |  |  |  | 0
① 직접재료비 |  |  |  | 0
② 간접재료비 |  |  |  | 0
③ 작업설(△) |  |  |  | 0
2) 노 무 비 |  |  |  | 0
① 직접노무비 |  |  |  | 0
② 간접노무비 | <직접노무비> x | 12.5% |  | 0
3) 경 비
① 산출경비 |  |  |  | 0
② 산재보험료 | <노무비> x | 3.7% |  | 0
③ 산업안전보건관리비 | <재+직노> x | 1.85% * 1.2 |  |  | 2천만원 이상 적용(도급금액+도급자관급금액)
④ 기타경비 | <재료비+노무비> x | 7.8% |  | 0
⑤ 고용보험료 | <노무비> x | 1.01% |  | 0 | 7등급 기준
⑥ 퇴직공제부금비 | <직접노무비> x | 2.3% |  |  | 1억원 이상 적용(관급자관급 추정금액 미포함)
⑦ 건강보험료 | <직접노무비> x | 3.495% |  | 0 | 1개월 이상 적용
⑧ 연금보험료 | <직접노무비> x | 4.5% |  | 0 | 1개월 이상 적용
⑨ 환경보전비 | <재료비+직접노무비+산출경비> x |  | 0.3% |  | 전기, 정보통신공사 제외
⑩ 노인장기요양보험료 | <건강보험료> x | 12.27% |  | 0 | 1개월 이상 적용
⑪ 공사이행보증 수수료
2. 일 반 관 리 비 | <순공사비> x | 6% |  | 0 | 추정가격기준(부가세, 관급자재 제외)
3. 이 윤 | <노무비+경비+일반관리비> x |  | 10% | 0
4. 폐 기 물 처 리 비 |  |  |  | 0
5. 총 원 가 |  |  |  | 0
6. 부 가 가 치 세 | <총원가> x | 10% |  | 0
7. 도 급 공 사 비 |  |  |  | 0
8. 관 급 자 재 비(3자단가) |  |  |  |  | 조달수수료 포함
총 공 사 비 |  |  |  | 0

## 물품원가계산서 (hidden)
건명 : 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사 |  |  |  | (2020년 공사원가계산 제비율적용, 50억미만, 6개월이하적용)
비 목 | 구 성 비 |  |  | 공 사 금 액 | 비 고
1. 순 공 사 비 |  |  |  | #REF!
1) 재 료 비 |  |  |  | #REF!
① 직접재료비 |  |  |  | #REF!
② 간접재료비 |  |  |  | 0
③ 작업설(△) |  |  |  | 0
2) 노 무 비 |  |  |  | #REF!
① 직접노무비 |  |  |  | #REF!
② 간접노무비 | <직접노무비> x | 12.5% |  | #REF!
3) 경 비 |  |  |  | 0
① 산출경비 |  |  |  | 0
② 산재보험료 | <노무비> x | 3.7% |  | #REF!
③ 산업안전보건관리비 | <재+직노> x | 1.85% |  | 0 | 2천만원 이상 적용(도급금액+도급자관급금액)
④ 기타경비 | <재료비+노무비> x | 7.8% |  | 0
⑤ 고용보험료 | <노무비> x | 1.01% |  | #REF! | 7등급 기준
⑥ 퇴직공제부금비 | <직접노무비> x | 2.3% |  | #REF! | 3억원 이상 적용(관급자관급 추정금액 미포함)
⑦ 건강보험료 | <직접노무비> x | 3.495% |  | #REF! | 1개월 이상 적용
⑧ 연금보험료 | <직접노무비> x | 4.5% |  | #REF! | 1개월 이상 적용
⑨ 환경보전비 | <재료비+직접노무비+산출경비> x |  | 0.3% |  | 전기, 정보통신공사 제외
⑩ 노인장기요양보험료 | <건강보험료> x | 12.27% |  | #REF! | 1개월 이상 적용
⑪ 공사이행보증 수수료
2. 일 반 관 리 비 | <순공사비> x | 6% |  |  | 추정가격기준(부가세, 관급자재 제외)
3. 이 윤 | <노무비+경비+일반관리비> x |  | 15%
4. 총 원 가 |  |  |  | #REF!
5. 부 가 가 치 세 | <총원가> x | 10%
6. 조달수수료 |  |  |  | #REF!
7. 합 계 |  |  |  | #REF! | 백원이하절사
물 품 구 매 설 치 비 |  |  |  | #REF!

## 총괄집계표
총 괄 집 계 표
건명 : 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
명 칭 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 관급자재(3자단가) |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 조달수수료포함
2. 도급공사비(현장장비) |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. 폐기물처리비 |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0

## 관급자재사용수량 (hidden)
관 급 자 재 사 용 수 량
공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 총 액 | 비 고 / 물품식별번호
|  |  |  | 단가 | 금 액 | 금 액
1. 관급자재사용수량
1.1 현장장비
스피드 돔 카메라 설치 | 2.0 Megapixel | 10 | EA | 2600000 | 26000000 | 26000000
고정형 카메라 설치 | 2.0 Megapixel, IR일체형 | 217 | EA | 700000 | 151900000 | 151900000
비상벨 제어기 설치 | SIP 또는 TCP/IP 방식 | 12 | EA | 600000 | 7200000 | 7200000
비상벨 스위치 설치 | MIC, 방수버튼 | 12 | EA | 160000 | 1920000 | 1920000
계 | [5 empty] | 187020000

## 관급자재비(관제센터-3자단가) (hidden)
|  | 관 급 자 재 내 역 서(현장장비-3자단가) | [12 empty] | 0
1 |  | 건명 : 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
|  | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고
| 호표 링크시켜! |  |  |  |  | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
| 1002 | 1. 관급자재 내역서(관제센터) | [10 empty] | 0
1 | 2001 | 1.1 관제센터
| 스토리지360TB | 스토리지 | 360TB | 2 | 식 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 23385875
| 라이선스(센터)200ch | 라이선스(센터) | 200ch | 2 | 식 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 23253177
| 컴퓨터 서버Intel Xeon 3.0GHz, 24core | 컴퓨터 서버 | Intel Xeon 3.0GHz, 24core | 2 | 대 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 23439276
| 3001 |  | 계 |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
|  |  | 조달수수료(일반,3자,MAS-0.54%) | 식 | 1 | [7 empty] | #REF! | 천원이하절상
|  |  | 합계 | [9 empty] | #REF!

## 관급자재비 집계표(3자단가)(안내판) (hidden)
|  | 관 급 자 재 내 역 집 계 표(3자단가) | [11 empty] | 0
건명 : 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
|  | 명 칭 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1002 |  | 1. 관급자재 내역서(현장장비 총액)
2001 | 3001 | #REF! | 식 | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
2008 | 3008 | #REF! | 식 | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | 소계 |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
|  | 조달수수료(2천만원이하) | [9 empty] | 210000 | 정액
|  | 합계 | [9 empty] | #REF!

## 관급자재비(3자단가)(안내판) (hidden)
|  | 관 급 자 재 내 역 서(3자단가) | [12 empty] | 0
1 |  | 건명 : 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
|  | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고
| 호표 링크시켜! |  |  |  |  | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
| 1002 | 1. 관급자재 내역서(현장장비 총액) | [10 empty] | 0
2 | 2001 | 1.2 별양동 1 (렉스타운 앞 공영주차장)
| 안내판(LED)부착대(ARM) | 안내판(LED) | 부착대(ARM) | 1 | EA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
| 3001 |  | 계 |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
8 | 2008 | #N/A
| 안내판(LED)부착대(ARM) | 안내판(LED) | 부착대(ARM) | 1 | EA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
| 3008 |  | 계 |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | #REF!

## 수량집계(관급자재-3자단가) (hidden)
건명 : 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
|  | 명 칭 | 규 격 | 집계 | 단위 | 무선랜엑세스포인트 | 침입차단시스템 | 침입차단시스템
[6 empty] | RFK-520ac, Outdoor AP | VPN 센터 | VPN 지역
| 1 | 1. 관급자재(3자단가-무선)
1001 | 2001 | 1.1 무선 |  |  |  | 4 | 1 | 1
|  | 계 |  |  |  | 4 | 1 | 1

## 공사비내역 집계표(현장장비)
공 사 비 내 역 집 계 표(현장장비) | [11 empty] | #REF!
건명 : 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
명 칭 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
#REF!
2.1 별양동 1-34 (과천주차빌딩) | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 별양동 1 (렉스타운 앞 공영주차장) | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 별양동 1 (그레이스호텔 앞 공영주차장) | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 과천동 370-12 (뒷골6 공영주차장) | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5 과천동 367-4 (뒷골7 공영주차장) | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6 주암동 55 (장군마을 공영주차장) | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 한전시설부담금집계표 (hidden)
한 전 시 설 부 담 금 집 계 표
건명 : 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
|  | NO. | 명 칭 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
|  | 1. | 한전불입금집계표
1 | 1001 | 1.1 | 별양동 1-34 (과천주차빌딩) | 식 | 1 |  |  |  |  | 571000 | 571000 | 571000 | 571000
2 | 1002 | 1.2 | 별양동 1 (렉스타운 앞 공영주차장) | 식 | 1 |  |  |  |  | 297000 | 297000 | 297000 | 297000
3 | 1003 | 1.3 | 별양동 1 (그레이스호텔 앞 공영주차장) | 식 | 1 |  |  |  |  | 297000 | 297000 | 297000 | 297000
9 | 1009 | 1.9 | #N/A | 식 | 1 |  |  |  |  | 571000 | 571000 | 571000 | 571000
|  |  | 계 | [9 empty] | 0

## 한전시설부담금산출내역서 (hidden)
한 전 시 설 부 담 금 산 출 내 역 서
건명 : 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
1 | 1 | 별양동 1-34 (과천주차빌딩)
|  | 수전용량 : | 1 | Ø | 2 | W | 220 | V |  |  |  |  | 지중 공급
1001 |  |  | 적용 한전 공사비 : |  |  |  |  | 571000 |  |  |  | 원 |  | [ VAT 포함 ]
1. 기본공사비
|  |  | 전압 |  | 구 분 |  |  |  | 가공공급 |  |  |  |  | 지중공급 |  |  |  | 용량 |  |  |  | 금 액 |  | 비고
|  |  | 저압 |  | 매 1계약에 대하여 계약전력 5KW까지 | [7 empty] | 원 | 519200 |  |  | 원 | 5 |  | KW | = | 519200 | 원
[5 empty] | 계약전력 5KW 초과 분의 | [7 empty] | 원 |  |  |  | 원 |  |  |  | =
|  |  | 고압 특고 |  | 신증설 계약전력 매 1KW에 대하여 | [7 empty] | 원 |  |  |  | 원 |  |  |  | = | 0
2. 거리 공사비(가공인입:200m, 지중인입: 50m를 초과하는 경우에 적용함.)
|  |  | 공사종별 |  |  | 구 분 |  |  |  | 전압 | 가공공급 | [5 empty] | 지중공급 |  |  | 거리 |  | 금 액 |  | 비고
[11 empty] | 단상 |  |  |  | 삼상
|  |  | 신설 거리공사비 |  |  | 기본거리를 초과하는 신설거리 매 1m에 대하여 |  |  |  | 저압 |  |  |  | 원 |  | 원 |  | 원 | x | 10 | = | 0 | 원
[10 empty] | 고압 특고 |  |  |  |  | 원 |  |  | 원 | x |  | = |  | 원
|  |  | 첨가거리공사비 |  |  | 기본거리를 초과하는 첨가거리 매 1m에 대하여 |  |  |  | 저압 |  |  |  |  | 원 |  |  |  | x |  | = |  | 원
[10 empty] | 고압 특고 |  |  |  |  | 원 |  |  |  | x |  | = |  | 원
3. 공사비 계산
|  |  | 1. 기본 공사비 |  |  |  |  | 519200
|  |  | 2. 거리 공사비 |  |  |  |  | 0
|  |  | 3. 부가가치세(10%) |  |  |  |  | 51920
|  |  | 4. 소 계 |  |  |  |  | 571120
|  |  | 5. 계 |  |  |  |  | 571000 | [10 empty] | 100이하 절사
2 | 2 | 별양동 1 (렉스타운 앞 공영주차장)
|  | 수전용량 : | 1 | Ø | 2 | W | 220 | V |  |  |  |  | 가공 공급
1002 |  |  | 적용 한전 공사비 : |  |  |  |  | 297000 |  |  |  | 원 |  | [ VAT 포함 ]
1. 기본공사비
|  |  | 전압 |  | 구 분 |  |  |  | 가공공급 |  |  |  |  | 지중공급 |  |  |  | 용량 |  |  |  | 금 액 |  | 비고
|  |  | 저압 |  | 매 1계약에 대하여 계약전력 5KW까지 |  |  |  | 270600 |  |  |  | 원 |  |  |  | 원 | 5 |  | KW | = | 270600 | 원
[5 empty] | 계약전력 5KW 초과 분의 | [7 empty] | 원 |  |  |  | 원 |  |  |  | =
|  |  | 고압 특고 |  | 신증설 계약전력 매 1KW에 대하여 | [7 empty] | 원 |  |  |  | 원 |  |  |  | = | 0
2. 거리 공사비(가공인입:200m, 지중인입: 50m를 초과하는 경우에 적용함.)
|  |  | 공사종별 |  |  | 구 분 |  |  |  | 전압 | 가공공급 | [5 empty] | 지중공급 |  |  | 거리 |  | 금 액 |  | 비고
[11 empty] | 단상 |  |  |  | 삼상
|  |  | 신설 거리공사비 |  |  | 기본거리를 초과하는 신설거리 매 1m에 대하여 |  |  |  | 저압 |  |  |  | 원 |  | 원 |  | 원 | x |  | = | 0 | 원
[10 empty] | 고압 특고 |  |  |  |  | 원 |  |  | 원 | x |  | = |  | 원
|  |  | 첨가거리공사비 |  |  | 기본거리를 초과하는 첨가거리 매 1m에 대하여 |  |  |  | 저압 |  |  |  |  | 원 |  |  |  | x |  | = |  | 원
[10 empty] | 고압 특고 |  |  |  |  | 원 |  |  |  | x |  | = |  | 원
3. 공사비 계산
|  |  | 1. 기본 공사비 |  |  |  |  | 270600
|  |  | 2. 거리 공사비 |  |  |  |  | 0
|  |  | 3. 부가가치세(10%) |  |  |  |  | 27060
|  |  | 4. 소 계 |  |  |  |  | 297660
|  |  | 5. 계 |  |  |  |  | 297000 | [10 empty] | 100이하 절사
3 | 3 | 별양동 1 (그레이스호텔 앞 공영주차장)
|  | 수전용량 : | 1 | Ø | 2 | W | 220 | V |  |  |  |  | 지중 공급
1003 |  |  | 적용 한전 공사비 : |  |  |  |  | 297000 |  |  |  | 원 |  | [ VAT 포함 ]
1. 기본공사비
|  |  | 전압 |  | 구 분 |  |  |  | 가공공급 |  |  |  |  | 지중공급 |  |  |  | 용량 |  |  |  | 금 액 |  | 비고
|  |  | 저압 |  | 매 1계약에 대하여 계약전력 5KW까지 |  |  |  | 270600 |  |  |  | 원 |  |  |  | 원 | 5 |  | KW | = | 270600 | 원
[5 empty] | 계약전력 5KW 초과 분의 | [7 empty] | 원 |  |  |  | 원 |  |  |  | =
|  |  | 고압 특고 |  | 신증설 계약전력 매 1KW에 대하여 | [7 empty] | 원 |  |  |  | 원 |  |  |  | = | 0
2. 거리 공사비(가공인입:200m, 지중인입: 50m를 초과하는 경우에 적용함.)
|  |  | 공사종별 |  |  | 구 분 |  |  |  | 전압 | 가공공급 | [5 empty] | 지중공급 |  |  | 거리 |  | 금 액 |  | 비고
[11 empty] | 단상 |  |  |  | 삼상
|  |  | 신설 거리공사비 |  |  | 기본거리를 초과하는 신설거리 매 1m에 대하여 |  |  |  | 저압 |  |  |  | 원 |  | 원 |  | 원 | x |  | = | 0 | 원
[10 empty] | 고압 특고 |  |  |  |  | 원 |  |  | 원 | x |  | = |  | 원
|  |  | 첨가거리공사비 |  |  | 기본거리를 초과하는 첨가거리 매 1m에 대하여 |  |  |  | 저압 |  |  |  |  | 원 |  |  |  | x |  | = |  | 원
[10 empty] | 고압 특고 |  |  |  |  | 원 |  |  |  | x |  | = |  | 원
3. 공사비 계산
|  |  | 1. 기본 공사비 |  |  |  |  | 270600
|  |  | 2. 거리 공사비 |  |  |  |  | 0
|  |  | 3. 부가가치세(10%) |  |  |  |  | 27060
|  |  | 4. 소 계 |  |  |  |  | 297660
|  |  | 5. 계 |  |  |  |  | 297000 | [10 empty] | 100이하 절사
9 | 9 | #N/A
|  | 수전용량 : | 1 | Ø | 2 | W | 220 | V |  |  |  |  | 지중 공급
1009 |  |  | 적용 한전 공사비 : |  |  |  |  | 571000 |  |  |  | 원 |  | [ VAT 포함 ]
1. 기본공사비
|  |  | 전압 |  | 구 분 |  |  |  | 가공공급 |  |  |  |  | 지중공급 |  |  |  | 용량 |  |  |  | 금 액 |  | 비고
|  |  | 저압 |  | 매 1계약에 대하여 계약전력 5KW까지 | [7 empty] | 원 | 519200 |  |  | 원 | 5 |  | KW | = | 519200 | 원
[5 empty] | 계약전력 5KW 초과 분의 | [7 empty] | 원 |  |  |  | 원 |  |  |  | =
|  |  | 고압 특고 |  | 신증설 계약전력 매 1KW에 대하여 | [7 empty] | 원 |  |  |  | 원 |  |  |  | = | 0
2. 거리 공사비(가공인입:200m, 지중인입: 50m를 초과하는 경우에 적용함.)
|  |  | 공사종별 |  |  | 구 분 |  |  |  | 전압 | 가공공급 | [5 empty] | 지중공급 |  |  | 거리 |  | 금 액 |  | 비고
[11 empty] | 단상 |  |  |  | 삼상
|  |  | 신설 거리공사비 |  |  | 기본거리를 초과하는 신설거리 매 1m에 대하여 |  |  |  | 저압 |  |  |  | 원 |  | 원 |  | 원 | x |  | = | 0 | 원
[10 empty] | 고압 특고 |  |  |  |  | 원 |  |  | 원 | x |  | = |  | 원
|  |  | 첨가거리공사비 |  |  | 기본거리를 초과하는 첨가거리 매 1m에 대하여 |  |  |  | 저압 |  |  |  |  | 원 |  |  |  | x |  | = |  | 원
[10 empty] | 고압 특고 |  |  |  |  | 원 |  |  |  | x |  | = |  | 원
3. 공사비 계산
|  |  | 1. 기본 공사비 |  |  |  |  | 519200
|  |  | 2. 거리 공사비 |  |  |  |  | 0
|  |  | 3. 부가가치세(10%) |  |  |  |  | 51920
|  |  | 4. 소 계 |  |  |  |  | 571120
|  |  | 5. 계 |  |  |  |  | 571000 | [10 empty] | 100이하 절사

## 수량집계(관급자재-관제센터) (hidden)
건명 : 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
|  | 명 칭 | 규 격 | 집계 | 단위 | 스토리지 | 라이선스(센터) | 컴퓨터 서버
[6 empty] | 360TB | 200ch | Intel Xeon 3.0GHz, 24core
| 1 | 1. 관급자재(3자단가-관제센터)
1001 | 2001 | 1.1 관제센터 |  |  |  | 2 | 2 | 2
|  | 계 |  |  |  | 2 | 2 | 2

## 수량집계(관급자재-안내판) (hidden)
건명 : 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
|  |  | 명 칭 | 안내판(LED) 부착대(ARM)
1 | 1 | 1 | #REF!
1002 | 2002 | 2 | #REF! | 1 |  | #REF! | #REF!
1008 | 2008 | 3 | #REF! | 1 |  | #REF! | #REF!
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|  | 23 | 합계 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0

## 수량산출서(관급자재-안내판) (hidden)
건명 : 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
|  |  | 명 칭 | 규 격 | 산출근거 | 집계 | 단위 | 안내판(LED) 부착대(ARM)
1
| 1 | 1 | 1. 관급자재 내역서(총액-현장장비)
2
2 | 2002 | 3 | 1.2 별양동 1 (렉스타운 앞 공영주차장) |  |  |  |  | 1
4
| 1002 | 5 | 계 |  |  |  |  | 1
6
8 | 2008 | 7 | #N/A |  |  |  |  | 1
8
| 1008 | 9 | 계 |  |  |  |  | 1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 기초수량 (hidden)
POLE 기초 ( 700 x 700 x 800 ) : 토사
| 1. | 터파기(CCTV POLE설치 포함)
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 1.1 | = | 0.539 | m³
| 2. | 콘크리트 기성기초
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.8 | = | 0.392 | m³
| 3. | 되메우기(CCTV POLE설치 포함)
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.3 | = | 0.147 | m³
| 4. | 잔토처리
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.8 | = | 0.392 | m³
POLE 기초 ( 700 x 700 x 800 ) : 보도블럭
| 1. | 터파기(CCTV POLE설치 포함)
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 1 | = | 0.49 | m³
| 2. | 콘크리트 기성기초
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.8 | = | 0.392 | m³
| 3. | 되메우기(CCTV POLE설치 포함)
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.2 | = | 0.098 | m³
| 4. | 잔토처리
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.8 | = | 0.392 | m³
| 5. | 보도블럭 철거 및 재포장
|  | A = | 0.7 | x | 0.7 |  |  | = | 0.49 | m²
| 6. | 모래
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.04 | = | 0.0196 | m³
| 7. | 폐기물처리
|  | V= | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.06 | = | 0.0294 | m³ | x | 3.33 | = | 0.097 | ton
POLE 기초 ( 700 x 700 x 800 ) : 콘크리트
| 1. | 터파기(CCTV POLE설치 포함)
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.95 | = | 0.465 | m³
| 2. | 콘크리트 기성기초
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.8 | = | 0.392 | m³
| 3. | 되메우기(CCTV POLE설치 포함)
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.15 | = | 0.073 | m³
| 4. | 잔토처리
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.8 | = | 0.392 | m³
| 5. | 콘크리트 포장(굴착, 다짐, 기층, 표층 포함)
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 |  |  | = | 0.49 | ㎡
| 6. | 폐기물 처리
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.15 | = | 0.0735 | m³ | x | 2.4 | = | 0.176 | ton
POLE 기초 ( 700 x 700 x 800 ) : 투스콘
| 1. | 터파기(CCTV POLE설치 포함)
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 1 | = | 0.49 | m³
| 2. | 콘크리트 기초
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.8 | = | 0.392 | m³
| 3. | 되메우기(CCTV POLE설치 포함)
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.2 | = | 0.098 | m³
| 4. | 잔토처리
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.8 | = | 0.392 | m³
| 5. | 투스콘 포장절단
|  | L = | 0.7 | x | 4 |  |  | = | 2.8 | m
| 6. | 투스콘 포장깨기
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.06 | = | 0.0294 | m³
| 7. | 투스콘 포장
|  | A = | 0.7 | x | 0.7 |  |  | = | 0.49 | ㎡
| 8. | 모래
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.04 | = | 0.0196 | m³
| 9 | 폐기물 처리
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.06 | = | 0.0294 | m³ | x | 2.34 | = | 0.068 | ton
POLE 기초 ( 700 x 700 x 800 ) : 아스콘
| 1. | 터파기(CCTV POLE설치 포함)
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.9 | = | 0.441 | m³
| 2. | 콘크리트 기성기초
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.8 | = | 0.392 | m³
| 3. | 되메우기(CCTV POLE설치 포함)
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.1 | = | 0.049 | m³
| 4. | 잔토처리
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.8 | = | 0.392 | m³
| 5. | 아스콘 포장절단
|  | L = | 0.7 | x | 4 |  |  | = | 2.8 | m
| 6. | 아스콘 포장깨기
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.2 | = | 0.098 | m³
| 7. | 아스콘 포장(표층)
|  | A = | 0.7 | x | 0.7 |  |  | = | 0.49 | ㎡
| 8. | 아스콘 포장(기층)
|  | A = | 0.7 | x | 0.7 |  |  | = | 0.49 | ㎡
| 9. | 폐기물 처리
|  | V = | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.2 | = | 0.098 | m³ | x | 2.34 | = | 0.229 | ton
700
700
300
1,100
800
토사
콘크리트 기초
700
700
40
1,100
800
보도블럭
콘크리트 기초
60
200
모래
700
700
150
1,100
800
아스콘
콘크리트 기초
50
100
기층
표층
700
700
1,100
800
콘크리트
콘크리트 기초
150
150
700
700
40
1,100
800
투스콘
콘크리트 기초
60
200
모래

## 설치장소 (hidden)
건명 | 공용주차장 노후 CCTV 고도화공사
1. CCTV 설치
0 | 과천주차빌딩 관리실
1 | 별양동 1-34 (과천주차빌딩)
2 | 별양동 1 (렉스타운 앞 공영주차장)
3 | 별양동 1 (그레이스호텔 앞 공영주차장)
4 | 과천동 370-12 (뒷골6 공영주차장)
5 | 과천동 367-4 (뒷골7 공영주차장)
6 | 주암동 55 (장군마을 공영주차장)