## 원가계산
[공사명] |  | [ 과천 시민회관 상상하랑 조성공사(전기)] |  |  |  |  | 금 액 : 영 원정 (₩0)
비 목 |  |  | 금 액 |  | 구 성 비 | [7 empty] | 비 고 | 추정가격 = 순공사원가
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 |  | 0 | [9 empty] | 추정금액 = 공급가액 + 부가세 + 도급자관급
간 접 재 료 비
|  | 작 업 설 , 부 산 물 등 (△) |  | 0 | [10 empty] | 0 | 직접노무비,경비 요율근거금액
순 |  | [ 소 계 ] |  | 0 | [10 empty] | 0 | 안전관리비 요율근거금액
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 일반관리비,이윤
|  | 간 접 노 무 비 |  | 0 | 직접노무비 | × | 15% | [7 empty] | 0 | 퇴직공제근거금액
공 |  | [ 소 계 ] |  | 0
|  | 기 계 경 비 |  | 0
|  | 산 재 보 험 료 |  | 0 | 노무비 | × | 3.56%
사 |  | 고 용 보 험 료 |  | 0 | 노무비 | × | 1.01%
| 경 | 건 강 보 험 료 |  | 0 | 직접노무비 | × | 3.545% | [6 empty] | 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  | 0 | 건강보험료 | × | 12.95% | [6 empty] | 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 연 금 보 험 료 |  | 0 | 직접노무비 | × | 4.5% | [6 empty] | 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
원 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 0 | 직접노무비 | × | 0% | [6 empty] | 추정금액이 1억 이상인 건설공사
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 |  | 0 | [8 empty] | ①과②비교후 적은 금액 적용 | 총 공사금액(도급금액+도급자관급금액) 2천만원 이상 건설공사
|  | ① |  | 0 | ((재료비+직노) | × | 3.11% | + | 0 | ) × | 1.2
가 |  | ② |  | 0 | (재료비+직노+관급자재비(도급자/1.1)) | × | 3.11% | + | 0
| 비 | 기 타 경 비 |  | 0 | (재료비+노무비) | × | 4.6%
|  | 환 경 보 존 비 |  | 0
|  | 건설하도급대금지급보증서발급수수료 |  | 0
|  | [ 소 계 ] |  | 0
| 계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  |  | 0 | 계 | × | 6%
이 윤 |  |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) | × | 15% | [5 empty] | 0
공 급 가 액 |  |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  |  | 0 | 공급가액 | × | 10%
[도 급 액] |  |  |  | 0
관 급 자 재 (관급자설치) |  |  |  |  | VAT포함
관 급 자 재 (도급자설치) |  |  |  | 0 | VAT포함
관 급 공 사 비 (합 계) |  |  |  | 0 | [8 empty] | 천단위이하절상
한 전 불 입 금 |  |  |  |  | VAT포함
[총 공 사 비] |  |  |  | 0
[12 empty] | 제비율 | #DIV/0!

## 총괄표
총줄수-> | 107 |  | [ 과천 시민회관 상상하랑 조성공사(전기) ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 과천 시민회관 상상하랑 조성공사(전기)
| 01 |  | 1.전기공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 과천 시민회관 상상하랑 조성공사(전기)
| 02 |  | 2.도급자관급 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사
| 0101 |  | 1-1.전력간선설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0102 |  | 1-2.전등설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0103 |  | 1-3.조명제어설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0104 |  | 1-4.전열설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0105 |  | 1-5.환기설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0106 |  | 1-6.철거공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 01 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.도급자관급
| 0201 |  | 2-1.조명기구 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 02 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 211 |  | [ 과천 시민회관 상상하랑 조성공사(전기) ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전력간선설비공사
56959000004 | 0101 | G56959000004 | 1종금속제가요전선관 | 54 mm 고장력-비방수 | M | 17 |  | 0 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753017048 | 0101 | 3913170620174439 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 54 mm 일반-비방수 | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D857031 | 0101 | G5975D857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E145A927205 | 0101 | GE145A927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E145A287566 | 0101 | GE145A287566 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×25㎟ | M | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E940A267007 | 0101 | GE940A267007 | 압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000006 | 0101 | G56959000006 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000016 | 0101 | G56959000016 | 분전반 | L-1 | 면 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | L-1분전반참조
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.전등설비공사
56959000001 | 0102 | G56959000001 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 272 |  | 0 | 272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000002 | 0102 | G56959000002 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000003 | 0102 | G56959000003 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-비방수 | M | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753017043 | 0102 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 232 |  | 0 | 232 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753017044 | 0102 | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753017045 | 0102 | 3913170620174436 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-비방수 | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951001307 | 0102 | EA1000001307 | 벽관통 구멍 | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D767011 | 0102 | G5975D767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D767041 | 0102 | G5975D767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753767221 | 0102 | 3912130820174712 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753767251 | 0102 | 3912130820174715 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6145F137894 | 0102 | G6145F137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 31 |  | 0 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951001324 | 0102 | EA1000001324 | 박스용 구멍따기 | 각종두께 | 개소 | 27 |  | 0 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000005 | 0102 | G56959000005 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 1447 |  | 0 | 1447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000007 | 0102 | G56959000007 | 레일 | 1M | EA | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MMA25010002 | 0102 | InMastDBNonCode | 레일 | 전원마감 | EA | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MMA25010003 | 0102 | InMastDBNonCode | 레일 | 일자연결 | EA | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MMA25010004 | 0102 | InMastDBNonCode | 레일 | 행거 | EA | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MMA25010005 | 0102 | InMastDBNonCode | 레일 | 전산볼트(1M) | EA | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MMA25010006 | 0102 | InMastDBNonCode | 레일 | 양날개브라켓 | EA | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MMA25010007 | 0102 | InMastDBNonCode | 레일 | 전산볼트 넛트 | EA | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MMA25010008 | 0102 | InMastDBNonCode | 레일 | 석고앙카+피스 | EA | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56959000008 | 0102 | G56959000008 | 조명기구(A) | 라인등(매입) LED 30W | EA | 81 |  | 0 | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000009 | 0102 | G56959000009 | 조명기구(B) | 라인등(직부) LED 30W | EA | 28 |  | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000010 | 0102 | G56959000010 | 조명기구(C) | D/L LED 15W | EA | 28 |  | 0 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000011 | 0102 | G56959000011 | 조명기구(D) | 레일등 LED 15W | EA | 8 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000012 | 0102 | G56959000012 | 조명기구(F) | 구름직부등 LED 60W | EA | 3 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 화장실 재실감지센서 | 직부 기본형 | EA | 3 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.조명제어설비공사
56959000001 | 0103 | G56959000001 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 150 |  | 0 | 197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753017043 | 0103 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951001307 | 0103 | EA1000001307 | 벽관통 구멍 | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D777102 | 0103 | G5975D777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D777111 | 0103 | G5975D777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6145F137894 | 0103 | G6145F137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D857021 | 0103 | G5975D857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 2 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D857031 | 0103 | G5975D857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E145A358401 | 0103 | GE145A358401 | 난연제어케이블 | F-CVV-S, 2Cx1.5㎟ | M | 159 |  | 0 | 207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MMA25010200 | 0103 | InMastDBNonCode | 조명제어설비 |  | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 조명제어설비 내역참조
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-4.전열설비공사
56959000001 | 0104 | G56959000001 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 264 |  | 0 | 264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000002 | 0104 | G56959000002 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M | 71 |  | 0 | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753017043 | 0104 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 48 |  | 0 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753017044 | 0104 | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D777102 | 0104 | G5975D777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6145F137894 | 0104 | G6145F137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 33 |  | 0 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000005 | 0104 | G56959000005 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 1204 |  | 0 | 1204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5935A317206 | 0104 | G5935A317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 22 |  | 0 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5935A317208 | 0104 | G5935A317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-5.환기설비공사
56959000001 | 0105 | G56959000001 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 59 |  | 0 | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753017043 | 0105 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D767011 | 0105 | G5975D767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D777102 | 0105 | G5975D777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753767221 | 0105 | 3912130820174712 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6145F137894 | 0105 | G6145F137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000005 | 0105 | G56959000005 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 133 |  | 0 | 133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5935A317122 | 0105 | G5935A317122 | 콘센트 | 노출-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-6.철거공사
56959000013 | 0106 | G56959000013 | 조명기구(철거) | 매입등 LED 40W | EA | 42 |  | 0 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000014 | 0106 | G56959000014 | 조명기구(철거) | D/L LED 10W | EA | 24 |  | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000015 | 0106 | G56959000015 | 조명기구(철거) | 원형직부등 LED 10W | EA | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.도급자관급::2-1.조명기구
MMP25010000 | 0201 | InMastDBNonCode | 조명기구(A) | 라인등(매입) LED 30W | EA | 81 |  | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MMP25010001 | 0201 | InMastDBNonCode | 조명기구(B) | 라인등(직부) LED 30W | EA | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MMP25010002 | 0201 | InMastDBNonCode | 조명기구(C) | D/L LED 15W | EA | 28 |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MMP25010003 | 0201 | InMastDBNonCode | 조명기구(D) | 레일등 LED 15W | EA | 8 |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM017607968 | 0201 | 391115ZZ701Z0001 | 조달 수수료(9) | 0.54% | 식 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 합산자재 (hidden)
| 55 | [ 과천 시민회관 상상하랑 실시설계용역 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59753017043 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 322; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017044 | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 22; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017045 | 3913170620174436 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017048 | 3913170620174439 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 54 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM496797011 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | 단위: M; 수량: 871.2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM496797012 | 3913170620174479 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | 단위: M; 수량: 89.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM496797013 | 3913170620174480 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-비방수 | 단위: M; 수량: 2.2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM496797016 | 3913170620174483 | 1종금속제가요전선관 | 54 mm 고장력-비방수 | 단위: M; 수량: 18.7; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767011 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 62; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767041 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753777102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 단위: 개; 수량: 36; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753777111 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767221 | 3912130820174712 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 단위: 개; 수량: 62; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767251 | 3912130820174715 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 61455137894 | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | 단위: 개; 수량: 75; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753857021 | 3912130310035796 | 풀박스 | 100×100×100 | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753857031 | 3912130310035797 | 풀박스 | 150×150×100 | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM481669624 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | 단위: M; 수량: 3062.4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927205 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | 단위: M; 수량: 20.9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450287566 | 2612162920683948 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×25㎟ | 단위: M; 수량: 19.95; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450358401 | 2612160320684349 | 난연제어케이블 | F-CVV-S, 2Cx1.5㎟ | 단위: M; 수량: 217.35; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317122 | 3912140620170835 | 콘센트 | 노출-접지형, 15A 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317206 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 22; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317208 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E9400267007 | 3912143221650912 | 압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMU66611205 | 9888811111000105 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA25010001 | InMastDBNonCode | 레일 | 1M | 단위: EA; 수량: 15; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA25010002 | InMastDBNonCode | 레일 | 전원마감 | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA25010003 | InMastDBNonCode | 레일 | 일자연결 | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA25010004 | InMastDBNonCode | 레일 | 행거 | 단위: EA; 수량: 30; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA25010005 | InMastDBNonCode | 레일 | 전산볼트(1M) | 단위: EA; 수량: 30; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA25010006 | InMastDBNonCode | 레일 | 양날개브라켓 | 단위: EA; 수량: 30; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA25010007 | InMastDBNonCode | 레일 | 전산볼트 넛트 | 단위: EA; 수량: 30; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA25010008 | InMastDBNonCode | 레일 | 석고앙카+피스 | 단위: EA; 수량: 60; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMP25010000 | InMastDBNonCode | 조명기구(A) | 라인등(매입) LED 30W | 단위: EA; 수량: 81; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMP25010001 | InMastDBNonCode | 조명기구(B) | 라인등(직부) LED 30W | 단위: EA; 수량: 28; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMP25010002 | InMastDBNonCode | 조명기구(C) | D/L LED 15W | 단위: EA; 수량: 27; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMP25010003 | InMastDBNonCode | 조명기구(D) | 레일등 LED 15W | 단위: EA; 수량: 12; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMP25010005 | InMastDBNonCode | 조명기구(F) | 구름직부등 LED 60W | 단위: EA; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMP25010100 | InMastDBNonCode | 조명기구(철거) | 매입등 LED 40W | 단위: EA; 수량: 42; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMP25010101 | InMastDBNonCode | 조명기구(철거) | D/L LED 10W | 단위: EA; 수량: 24; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMP25010102 | InMastDBNonCode | 조명기구(철거) | 원형직부등 LED 10W | 단위: EA; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA25010100 | InMastDBNonCode | 분전반 | L-1 | 단위: 면; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MMA25010200 | InMastDBNonCode | 조명제어설비 |  | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM017607968 | 391115ZZ701Z0001 | 조달 수수료(9) | 0.54% | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 119.086; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 수량: 5.91; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017118 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 단위: 인; 수량: 1.68; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | InMastDBNonCode | 화장실 재실감지센서 |  | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!

## L-1 분전반
L-1ㆍ700Wx1600Hx180Dㆍ1면
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비고
(1) 재료비
분전반외함 (옥내 노출)(STEEL 1.6t) | 700Wx1600Hx180D | 면 | 1
NAME PLATE | 아크릴(M) | 개 | 1
NAME PLATE | CARD HOLDER | 개 | 27
DOOR HANDLE | PUSH (L) | 개 | 1
U HANDLE | 분전반용 | 개 | 2
EPOXY INSULATOR | 600V 25x25mm | 개 | 8
E T | 5P | 개 | 6
N T | 5P | 개 | 6
BAKELITE PLATE | 700 W x 960 H x 3.2t | ㎡ | 0.67
MAIN BUS BAR | 4.0 mm x 15 mm | m | 4.62
BUS BAR | 3.0 mm x 15 mm | m | 6
INSULATION TUBE | 150㎟ 이하 | m | 10.62
AG 도금 |  | kg | 4.89
통신단자 | 원격검침용 | 개 | 1
전자식 WHM | 3¨ª 4W 380/220V 80(20)A | 대 | 1
M C C B (표준형) | 4P 600V 100AF | 개 | 1
E L C B (분전반) | 110/220V 2P 30AF | 개 | 22
E L C B (표준형) | 4P 600V 50AF | 개 | 4

## 조명제어설비
조명제어설비
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액
LCP-1 | 지상1층 | SET | 1
PROGRAM SWITCH | 1 CCT | EA | 5
PROGRAM SWITCH | 2 CCT | EA | 4
PROGRAM SWITCH | 5 CCT | EA | 1
신호증폭기 |  | EA | 1
시운전비 |  | SET | 1
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액
LCP-1 | 지상1층 | SET | 1
CONTROL TERMINAL UNIT | 4ch |  | 5
20A HID RELAY | 20A, 1Pole |  | 20
TRANSFORMER | AC220V/24V , 40V |  | 1
MCCB | AC220V20A |  | 1
외함(노출/STEEL) | 500 * 600 * 160 |  | 1
PROGRAM SWITCH |  |  | 5
PROGRAM SWITCH | 1 CCT |  | 1
PROGRAM SWITCH |  |  | 4
PROGRAM SWITCH | 2CCT |  | 1
PROGRAM SWITCH |  |  | 1
PROGRAM SWITCH | 5CCT |  | 1
시운전비
설치,셋팅,테스트
그래픽 수정
GROUP 및 Pattern 셋팅
최종 테스트
인수인계

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
도급자관급 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
0
0
[5 empty] | 0 | 이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
0
0
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.전력간선설비공사 | 100 | 0
1-2.전등설비공사 | 100 | 0
1-3.조명제어설비공사 | 100 | 0
1-4.전열설비공사 | 100 | 0
1-5.환기설비공사 | 100 | 0
1-6.철거공사 | 100 | 0
2-1.조명기구 | 100 | 0