## 표지
과천과천 공공주택지구 3구역 지장물 해체공사
설 계 예 산 서
2026. 1.

## 공사비총괄표(설계가)
공 사 비 총 괄 표
작성년월일 : 2025년 11월 일
작 성 | 검 산 | 검 토 |  |  | 승 인
공 사 명 : 과천과천 공공주택지구 3구역 지장물해체공사
소 재 지 :
공사비 산정의견
1. 원가계산은 조달청 건축.산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 적용
2. 2025년 건설공사 표준품셈 적용
3. 대한건설협회 발표(2025. 하반기) 시중노임 적용
4. 자재는 2025년07월 가격정보, 물가자료, 물가정보, 거래가격 2025년07월호 중 최저가 적용
5. 유류대는 2025년 09월02일 조달청 적용 단가 [휘발유 = 1,421원/L, 경유 = 1,273원/L]
공 종 |  | 수 량 | 단 위 | 금 액 |  | 비 고
1. 총 원 가 |  | 1 | 식 | 0
2. 부 가 가 치 세 |  | 1 | 식 | 0
3. 설 계 금 액 |  | 1 | 식 | 0
4. 지 급 자 재 비 |  | 1 | 식 | 0 |  | 부가가치세 포함
5. 공 사 예 정 금 액 |  | 1 | 식 | 0

## 원가계산서(설계가)
원 가 계 산 서 | [15 empty] | 원 가 계 산 서
공 사 명 : 과천과천 공공주택지구 3구역 지장물해체공사 | [11 empty] | 2014년 3월26일 대비 |  | 2014년 6월03일 대비 |  | 0
구 분 | 산 출 근 거 | 금 액 | 비 고 |  |  | #REF! | 합 계 |  |  |  |  | 일상감사 후 | 증감액 | 일상감사 후 | 증감액 | 구 분 | 산 출 근 거 | 금 액 | 비 고
A. 직 접 공 사 비 |  |  |  | -2416443226 |  | #REF! | 재료비(관급제외) |  |  |  |  | 34020682449 | -34020682449 | 33875167517 | -33875167517 | A. 직 접 공 사 비 |  | 2416443226
가. 재 료 비 |  |  |  | -97959427 |  | #REF! | 노무비 |  |  |  |  | 14282731785 | -14282731785 | 14233888283 | -14233888283 | 가. 재 료 비 |  | 97959427
나. 노 무 비 |  |  |  | -698248861 |  | #REF! | 경 비(관급제외) |  |  |  |  | 13860613217 | -13860613217 | 13986143753 | -13986143753 | 나. 노 무 비 |  | 698248861
나-1. 직 접 노 무 비 |  |  |  | -599355246 |  | 대상공사비 | [5 empty] | 12384393511 | -12384393511 | 12496554462 | -12496554462 | 나-1. 직 접 노 무 비 |  | 599355246
나-2. 간 접 노 무 비 | [직접노무비] x 15.10% |  |  | -98893615 | 15.1 | 0 | 공사 규모 : “순공사원가(재료비+노무비+경비 합계액)” 기준 |  |  |  |  | 1476219706 | -1476219706 | 1489589291 | -1489589291 | 나-2. 간 접 노 무 비 | [직접노무비] x 16.50% | 98893615
다. 경 비 |  |  |  | -1923977053 | [7 empty] | 11117480946 | -11117480946 | 10963563679 | -10963563679 | 다. 경 비 |  | 1923977053
다-1. 산 출 경 비 |  |  |  | -1719128553 | [7 empty] | 7353557153 | -7353557153 | 7144724772 | -7144724772 | 다-1. 산 출 경 비 |  | 1719128553
다-2. 산 재 보 험 료 | [직.노+간.노] x 3.56% |  |  | -24857659 | 3.56 | [6 empty] | 512842689 | -512842689 | 531473462 | -531473462 | 다-2. 산 재 보 험 료 | [직.노+간.노] x 3.56% | 24857659
다-3. 산업안전보건관리비 |  |  |  | -20942061 | 2.28 | #REF! | ※ 대상액 : 재료비+직접노무비+지급자재비(부가세 제외) 합계액 |  |  |  |  | 406406989 | -406406989 | 407371947 | -407371947 | 다-3. 산업안전보건관리비 |  | 20942061
| ([재료비]+[직.노]) x 2.28% + 4325000 |  |  | 0 | 기초금액 | 4325000 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | ([재료비]+[직.노]) x 2.53% + 3300000 |  | 20942061
다-4. 기 타 경 비 | ([재료비]+[직.노+간.노]) x 5.10% |  |  | -45383872 | 5.1 | 0 | 공사 규모 : “순공사원가(재료비+노무비+경비 합계액)” 기준 |  |  |  |  | 1716744045 | -1716744045 | 1721421954 | -1721421954 | 다-4. 기 타 경 비 | ([재료비]+[직.노+간.노]) x 5.70% | 45383872
다-5. 퇴직공제부금비 | [직접노무비] x 2.30% |  |  | -13785170 | 2.3 |  | □ 토목공사 유자격자 등급별 금액(추정금액기준) |  |  |  |  | 284841050 | -284841050 | 287420752 | -287420752 | 다-5. 퇴직공제부금비 | [직접노무비] x 2.30% | 13785170
다-6. 고 용 보 험 료 | [직.노+간.노] x 1.01% |  |  | -7052313 | 1.01 | 0 | 1등급 : 1700억이상, 2등급 :1700억미만～950억이상 |  |  |  |  | 115043089 | -115043089 | 135665594 | -135665594 | 다-6. 고 용 보 험 료 | [직.노+간.노] x 1.01% | 7052313
다-7. 국민건강보험료 | [직접노무비] x 3.595% |  |  | -21247143 | 3.595 |  | 3등급 : 950억～550억이상, 4등급 : 550억～400억이상 |  |  |  |  | 210534689 | -210534689 | 212441425 | -212441425 | 다-7. 국민건강보험료 | [직접노무비] x 3.545% | 21247143
다-8. 노인장기요양보험료 | [국민건강보험료] x 13.14% |  |  | -2751505 | 13.14 |  | 5등급 : 400억～220억이상, 6등급 :220억～140억이상, 7등급:140억~81억이상 |  |  |  |  | 13790022 | -13790022 | 13914913 | -13914913 | 다-8. 노인장기요양보험료 | [국민건강보험료] x 12.95% | 2751505
다-9. 국민연금보험료 | [직접노무비] x 4.75% |  |  | -26970986 | 4.75 |  | ※ 추정금액=추정가격+관급액+부가세 |  |  |  |  | 308371398 | -308371398 | 311164206 | -311164206 | 다-9. 국민연금보험료 | [직접노무비] x 4.50% | 26970986
다-10. 공사이행보증서발급수수료 | [직공비×0.0141%] × 공기(년) |  |  | 0 | [11 empty] | 다-10. 공사이행보증서발급수수료 | [직공비×0.0141%] × 공기(년) | 0
다-10. 하도급대금 지급보증서 발급수수료 | [재료비+직접노무비+산출경비] x 0.081% |  |  | -1957319 | 0.081 | 0 | 공사규모 : “추정가격”기준 |  |  |  |  | 19731995 | -19731995 | 23035113 | -23035113 | 다-10. 하도급대금 지급보증서 발급수수료 | [재료비+직접노무비+산출경비] x 0.081% | 1957319
다-11. 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 | [재료비+직접노무비+산출경비] x 0.680% |  |  | -16431813 | 0.68 | 0 | 공사규모 : “직접공사비”기준 |  |  |  |  | 139484798 | -139484798 | 138888186 | -138888186 | 다-11. 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 | [재료비+직접노무비+산출경비] x 0.680% | 16431813
다-12. 환경보전비 | [재료비+직접노무비+산출경비] x 0.300% |  |  | -14498659 | 0.3 | 금 액 | 공사규모 : “직접공사비”기준 | [8 empty] | 다-12. 환경보전비 | [재료비+직접노무비+산출경비] x 0.600% | 14498659
다-13. 안전관리비 |  |  |  | -8970000 | [11 empty] | 다-13. 안전관리비 |  | 8970000
다-15. 품질관리비 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 다-15. 품질관리비
1. 순공사원가 합계 | [가+나+다] |  |  | -2720185341 |  |  |  | * 건설공사손해보험료 : PQ대상공사 |  |  |  | 39260825948 | -39260825948 | 39183595715 | -39183595715 | 1. 순공사원가 합계 | [가+나+다] | 2720185341
2. 일 반 관 리 비 | [순공사원가] x 8.00% |  |  | -217614827 | 8 | 0 | 공사 규모 : “순공사원가(재료비+노무비+경비 합계액)” 기준 |  |  |  |  | 1374128908 | -1374128908 | 1371425850 | -1371425850 | 2. 일 반 관 리 비 | [순공사원가] x 8.00% | 217614827
3. 이 윤 | [순공사원가+일반관리비-재료비] x 15.00% |  |  | -425969832 | 15 | 776 | <==6.공급가액 단수조정 |  |  |  |  | 2371645144 | -2371645144 | 2368878435 | -2368878435 | 3. 이 윤 | [순공사원가+일반관리비-재료비] x 15.00% | 425969832
4. 고재 처리비 |  |  |  | 114210000 | [11 empty] | 4. 고재 처리비 |  | -114210000
5. 총 원 가(추정가격) | [1+2+3+4] |  |  | -3249560000 | #DIV/0! | 0 | <==23.공사비합계 단수조정 | 직무 | 업무범위 | 금액(원) | 직무구분 | 43126950000 | -43126950000 | 43043770000 | -43043770000 | 5. 총 원 가(추정가격) | [1+2+3+4] | 3249560000
6. 부 가 가 치 세 | [5] x 10.00% |  |  | -324956000 | 10 |  | 관급자재 단수조정전 | 사무보조 | 일반사무보조 | 1558230 | 상담보조,임대보조,판매보조,일반비서,물건조사,현장사무보조 등 | 4312695000 | -4312695000 | 4304377000 | -4304377000 | 6. 부 가 가 치 세 | [5] x 10.00% | 324956000
7. 설 계 금 액 | [5 + 6] |  |  | -3574516000 |  | 관급자재 단수조정 | 27303870000 |  | 박물관․홍보관 업무수행 | 2009230 | 박물관․홍보관 업무수행보조 및 고객응대 | 47439645000 | -47439645000 | 47348147000 | -47348147000 | 7. 설 계 금 액 | [5 + 6] | 3574516000
8. 지 급 자 재 비 | 부가가치세 포함 |  |  | 0 |  | 0 | 27303870000 |  | 도시정비 사업관련 사무보조 | 2833340 | 사업수주 지원 | 11645920000 | -11645920000 | 11979470000 | -11979470000 | 8. 지 급 자 재 비 | 부가가치세 포함 | 0
9. 공사예정금액(추정금액) | [7 + 8] |  |  | -3574516000 |  | 219230000 | 건축공사 |  |  |  |  | 59085565000 | -59085565000 | 59327617000 | -59327617000 | 9. 공사예정금액(추정금액) | [7 + 8] | 3574516000
|  |  |  | 0 |  | 46500000 | 통신공사
[5 empty] | 전기공사 | 23160000 | 현장사무원급료지급기준
1. 토목공사 설계 및 적산지침(한국토지주택공사,2010)
| 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | - 건설현장 감독사무실 설치 및 현장경비 운영지침 개정안(2011.11 개정), 현장운영기준 개선(안) 2011.9월 | [9 empty] | 2416443226 |  | 1.3448
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 2. 위 지침 개정안이 2010.3(인사처-파견근로자운영지침) 발표 | [9 empty] | 434959.7807 | 1.3448 | 1.4792
| 4200000 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 개정안 #별표3(3.8 사무보조원 및 청소원관련) | [9 empty] | 4200000 | 1.4792 | 1.4792
| 4200000 | #DIV/0! |  |  |  |  | 3. 기간제근로자의 보수에 관한지침(2009.9)으로 산정(기간제 근로자 운영지침 30조에 따라 기준제정) | [9 empty] | 4634959.7807 | 1.4792
| 16800000 | [5 empty] | 현장사무원급료/제23조(파견비) 파견근로자의 직무별 파견비는 별표 3의 파견근로자 직무별 표준계약금액으로 하며, 표준계약금액의 변경은 매년 1월 1일을 기준으로 사장이 조정할 수 있다. | [9 empty] | 18539839.1227
사무보조원/일반사무조조/ 1,558,230원
월 급여산정
|  | -211612115000 |  |  |  |  | 별첨 3】 | [10 empty] | -208037599000
파견비 산출내역서
[7 empty] | 구 분 | 금 액 | 비 고
[7 empty] | 직 접 비 |  | 급여, 상여금, 퇴직충당금, 국민연금, 연차수당 등 인건비
[7 empty] | 간 접 비 |  | 건강보험, 산재보험, 고용보험, 장애자분담금, 사업소세, 복리후생비 등
일반관리비
이익준비금
부 가 세
파견비 계
※ 1. 월 파견비에는 근로기준법에 의한 법정수당 및 사회보장보험료 등 제반경비
일체가 포함됨.
2. 금액란에는 직접비, 간접비 등을 세부항목으로 구분하지 않고 총액을 기재함.

## 내역서
내역서 | [31 empty] | 내역서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | [19 empty] | 공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [5 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상 | [12 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
◆ 과천과천 공공주택지구 3구역 지장물해체공사 | 직접공사비 | 1 | 식 | [9 empty] | A0001 | [17 empty] | -2416443226 | ◆ 과천과천 공공주택지구 3구역 지장물해체공사 | 직접공사비 | 1 | 식 |  | 2416443226 |  | 97959427 |  | 599355246 |  | 1719128553
Ⅰ. 공 통 공 종 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 10 |  | A01 | [13 empty] | A01 → | -1570439219 | Ⅰ. 공 통 공 종 |  | 1 | 식 | 1570439219 | 1570439219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570439219 | 1570439219
Ⅱ. 철 거 공 종 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 20 |  | A02 | [13 empty] | A02 → | -846004007 | Ⅱ. 철 거 공 종 |  | 1 | 식 | 846004007 | 846004007 | 97959427 | 97959427 | 599355246 | 599355246 | 148689334 | 148689334
[14 empty] | 30 | S | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ⅰ. 공 통 공 종 |  | 1 | 식 | [9 empty] | A01 | [17 empty] | -1570439219 | Ⅰ. 공 통 공 종 |  | 1 | 식 |  | 1570439219 |  | 0 |  | 0 |  | 1570439219
1. 공통공사비 | [13 empty] | 10 | [16 empty] | -1570439219 | 1. 공통공사비 |  |  |  | 0 | 1570439219 |  | 0 |  | 0 |  | 1570439219
가. 공통가설 | [13 empty] | 170 | [16 empty] | -96587364 | 가. 공통가설 |  |  |  | 0 | 96587364 |  | 0 |  | 0 |  | 96587364
1). 가설건물 | [13 empty] | 180 | [16 empty] | -96587364 | 1). 가설건물 |  |  |  | 0 | 96587364 |  | 0 |  | 0 |  | 96587364
가). 감독사무실 | 24개월 | 80 | m2 | [10 empty] | 190 |  | XYHZ00001161 |  | F | [11 empty] | XYHZ00001161 → | -11418320 | 가). 감독사무실 | 24개월 | 80 | m2 | 142729 | 11418320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142729 | 11418320 | #.39
나). 도급자용사무실 | 24개월 | 100 | m2 | [10 empty] | 200 |  | XYHZ00001162 |  | F | [11 empty] | XYHZ00001162 → | -14272900 | 나). 도급자용사무실 | 24개월 | 100 | m2 | 142729 | 14272900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142729 | 14272900 | #.40
다). 창고 | 24개월 | 60 | m2 | [10 empty] | 210 |  | XYHZ00001164 |  | F | [11 empty] | XYHZ00001164 → | -6517920 | 다). 창고 | 24개월 | 60 | m2 | 108632 | 6517920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108632 | 6517920 | #.41
나). 현장사무소 바닥기초 | [13 empty] | 228 | [16 empty] | -5098224 | 나). 현장사무소 바닥기초 |  |  |  | 0 | 5098224 |  | 0 |  | 0 |  | 5098224
(1). 레미콘타설 | 무근구조물, 장비사용타설(굴삭기 0.6m3) | 24 | m3 | [10 empty] | 238 |  | UGD000003040 |  | F |  |  |  |  | E | [6 empty] | UGD000003040 → | -687936 | (1). 레미콘타설 | 무근구조물, 장비사용타설(굴삭기 0.6m3) | 24 | m3 | 28664 | 687936 | 0 |  | 0 |  | 28664 | 687936 | #.8
(2). 레미콘 | 25-18-80 | 24 | m3 | [10 empty] | 248 |  | MXCG23750680 | [6 empty] | E | [6 empty] | MXCG23750680 → | -2165760 | (2). 레미콘 | 25-18-80 | 24 | m3 | 90240 | 2165760 | 0 |  | 0 |  | 90240 | 2165760 | MXCG23750680
(3). 거푸집 (토목,조경) | 합판6회 | 48 | m2 | [10 empty] | 258 |  | UAC010000071 |  | F |  |  |  |  | E | [6 empty] | UAC010000071 → | -2244528 | (3). 거푸집 (토목,조경) | 합판6회 | 48 | m2 | 46761 | 2244528 | 0 |  | 0 |  | 46761 | 2244528 | #.2
다). 공사용설비 | [13 empty] | 265 | [16 empty] | -59280000 | 다). 공사용설비 |  |  |  | 0 | 59280000 |  | 0 |  | 0 |  | 59280000
(1). 공사용 건축마감 |  | 240 | m2 | [10 empty] | 280 |  | GSXD00X00041 | [6 empty] | E | [6 empty] | GSXD00X00041 → | -11520000 | (1). 공사용 건축마감 |  | 240 | m2 | 48000 | 11520000 | 0 |  | 0 |  | 48000 | 11520000 | GSXD00X00041
(2). 공사용 급수설비 |  | 240 | m2 | [10 empty] | 290 |  | GSXD00X00042 | [6 empty] | E | [6 empty] | GSXD00X00042 → | -33120000 | (2). 공사용 급수설비 |  | 240 | m2 | 138000 | 33120000 | 0 |  | 0 |  | 138000 | 33120000 | GSXD00X00042
(3). 공사용 전기설비 |  | 240 | m2 | [10 empty] | 300 |  | GSXD00X00043 | [6 empty] | E | [6 empty] | GSXD00X00043 → | -14640000 | (3). 공사용 전기설비 |  | 240 | m2 | 61000 | 14640000 | 0 |  | 0 |  | 61000 | 14640000 | GSXD00X00043
나. 공통장비 | [13 empty] | 950 | [16 empty] | -2662910 | 나. 공통장비 |  |  |  | 0 | 2662910 |  | 0 |  | 0 |  | 2662910
1). 장비운반 | [13 empty] | 960 | [16 empty] | -2662910 | 1). 장비운반 |  |  |  | 0 | 2662910 |  | 0 |  | 0 |  | 2662910
가). 중기운반 | 시청→현장, L=3.8km | 1 | 식 | [10 empty] | 970 |  | XGT001501000 |  | T | [11 empty] | XGT001501000 → | -2662910 | 가). 중기운반 | 시청→현장, L=3.8km | 1 | 식 | 2662910 | 2662910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662910 | 2662910 | No.31
다. 현장관리비 | [13 empty] | 980 | [16 empty] | -1471188945 | 다. 현장관리비 |  |  |  | 0 | 1471188945 |  | 0 |  | 0 |  | 1471188945
1). 대기오염방지 | [13 empty] | 1000 | [16 empty] | -205693739 | 1). 대기오염방지 |  |  |  | 0 | 205693739 |  | 0 |  | 0 |  | 205693739
가). 세륜세차시설 | [13 empty] | 1010 | [16 empty] | -179021777 | 가). 세륜세차시설 |  |  |  | 0 | 179021777 |  | 0 |  | 0 |  | 179021777
(1). 자동세륜기 설치 및 해체 | (수조식+자동식) | 3 | 대 | [10 empty] | 1080 |  | XGA040000020 |  | T | [11 empty] | XGA040000020 → | -65667195 | (1). 자동세륜기 설치 및 해체 | (수조식+자동식) | 3 | 대 | 21889065 | 65667195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21889065 | 65667195 | No.28
(2). 자동세륜기 운영 | (수조식+자동식), 3대 | 22 | 월 | [10 empty] | 1090 |  | XGA040000200 |  | T | [11 empty] | XGA040000200 → | -113354582 | (2). 자동세륜기 운영 | (수조식+자동식), 3대 | 22 | 월 | 5152481 | 113354582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152481 | 113354582 | No.29
나). 슬러지 보관 | [13 empty] | 1100 | [16 empty] | -26671962 | 나). 슬러지 보관 |  |  |  | 0 | 26671962 |  | 0 |  | 0 |  | 26671962
(1). 슬러지 임시보관소 | 8×4×3.5 | 3 | 개소 | [10 empty] | 1110 |  | XUL107E01039 |  | T |  |  |  |  | E | [6 empty] | XUL107E01039 → | -26671962 | (1). 슬러지 임시보관소 | 8×4×3.5 | 3 | 개소 | 8890654 | 26671962 | 0 |  | 0 |  | 8890654 | 26671962 | No.37
2). 가설판넬 | [13 empty] | 1330 | [16 empty] | -981398143 | 2). 가설판넬 |  |  |  | 0 | 981398143 |  | 0 |  | 0 |  | 981398143
가). 가설판넬 설치및철거 | H=2.4m+1.0m, W=2.0m, 24개월 | 2661 | m | [10 empty] | 1340 |  | XYHZ00002071 |  | F | [11 empty] | XYHZ00002071 → | -270067551 | 가). 가설판넬 설치및철거 | H=2.4m+1.0m, W=2.0m, 24개월 | 2661 | m | 101491 | 270067551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101491 | 270067551 | #.42
나). 가설판넬 설치및철거(H-빔) | H=2.4m+1.0m, W=2.0m, 24개월 | 1249 | m | [10 empty] | 1350 |  | XYHZ00002080 |  | F | [11 empty] | XYHZ00002080 → | -636250592 | 나). 가설판넬 설치및철거(H-빔) | H=2.4m+1.0m, W=2.0m, 24개월 | 1249 | m | 509408 | 636250592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509408 | 636250592 | #.43
다). 디자인실사 |  | 1877 | m2 | [10 empty] | 1360 |  | MGZ000040010 |  |  | 1 | 1 |  |  | E | [6 empty] | MGZ000040010 → | -75080000 | 다). 디자인실사 |  | 1877 | m2 | 40000 | 75080000 | 0 |  | 0 |  | 40000 | 75080000 | MGZ000040010
3). 현장출입문 | [13 empty] | 1440 | [16 empty] | -12096000 | 3). 현장출입문 |  |  |  | 0 | 12096000 |  | 0 |  | 0 |  | 12096000
가). 현장출입문 (홀딩도어) | H=6,000, W=8,000(손율1년이상) | 3 | 개소 | [10 empty] | 1450 |  | XYHZ00001231 |  | T | [11 empty] | XYHZ00001231 → | -12096000 | 가). 현장출입문 (홀딩도어) | H=6,000, W=8,000(손율1년이상) | 3 | 개소 | 4032000 | 12096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4032000 | 12096000 | No.38
4). 기타 | [13 empty] | 1452 | [16 empty] | -272001063 | 4). 기타 |  |  |  | 0 | 272001063 |  | 0 |  | 0 |  | 272001063
가). 비계 방진망 | [13 empty] | 1455 | [16 empty] | -213931587 | 가). 비계 방진망 |  |  |  | 0 | 213931587 |  | 0 |  | 0 |  | 213931587
(1). 방진망 설치및철거 | H=4.0m,W=2.0m,3개월 | 4233 | m | [10 empty] | 1465 |  | XYHZ00003060 |  | F | [11 empty] | XYHZ00003060 → | -213931587 | (1). 방진망 설치및철거 | H=4.0m,W=2.0m,3개월 | 4233 | m | 50539 | 213931587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50539 | 213931587 | #.45
나). 폐기물보관 | [13 empty] | 1475 | [16 empty] | -30269476 | 나). 폐기물보관 |  |  |  | 0 | 30269476 |  | 0 |  | 0 |  | 30269476
(1). PE천막지 설치 |  | 6377 | m2 | [10 empty] | 1485 |  | XYHZ00002005 |  | T |  |  |  |  | E | [6 empty] | XYHZ00002005 → | -9616516 | (1). PE천막지 설치 |  | 6377 | m2 | 1508 | 9616516 | 0 |  | 0 |  | 1508 | 9616516 | No.40
(2). 기계터파기/보통토사/5m이하/육상 |  | 7593 | m3 | [10 empty] | 1495 |  | XYHZ00004324 |  | F |  |  |  |  | E | [6 empty] | XYHZ00004324 → | -12733461 | (2). 기계터파기/보통토사/5m이하/육상 |  | 7593 | m3 | 1677 | 12733461 | 0 |  | 0 |  | 1677 | 12733461 | #.46
(3). 되메우기(기계100%) | 비다짐 | 7593 | m3 | [10 empty] | 1505 |  | XCZ107400000 |  | F |  |  |  |  | E | [6 empty] | XCZ107400000 → | -7919499 | (3). 되메우기(기계100%) | 비다짐 | 7593 | m3 | 1043 | 7919499 | 0 |  | 0 |  | 1043 | 7919499 | #.13
다). 계량시설 | [13 empty] | 1515 | [16 empty] | -27800000 | 다). 계량시설 |  |  |  | 0 | 27800000 |  | 0 |  | 0 |  | 27800000
(1). 계량시설 설치 및 해체 |  | 1 | 대 | [10 empty] | 1525 |  | XGA040000300 |  | T | [11 empty] | XGA040000300 → | -27800000 | (1). 계량시설 설치 및 해체 |  | 1 | 대 | 27800000 | 27800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27800000 | 27800000 | No.30
[14 empty] | 1960 | S | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ⅱ. 철 거 공 종 |  | 1 | 식 | [9 empty] | A02 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -846004007 | Ⅱ. 철 거 공 종 |  | 1 | 식 |  | 846004007 |  | 97959427 |  | 599355246 |  | 148689334
1. 지장물철거공 |  |  | 식 | [10 empty] | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -846004007 | 1. 지장물철거공 |  |  | 식 | 0 | 846004007 |  | 97959427 |  | 599355246 |  | 148689334
가. 토공사 | [13 empty] | 20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -218356679 | 가. 토공사 |  |  |  | 0 | 218356679 |  | 11895219 |  | 188375241 |  | 18086219
1). 벌개제근 | [13 empty] | 30 | [16 empty] | -218356679 | 1). 벌개제근 |  |  |  | 0 | 218356679 |  | 11895219 |  | 188375241 |  | 18086219
가). 벌개제근 | [13 empty] | 40 | [16 empty] | -6274980 | 가). 벌개제근 |  |  |  | 0 | 6274980 |  | 357840 |  | 5112000 |  | 805140
(1). 벌개제근 |  | 12780 | m2 | [10 empty] | 50 |  | XTG002100000 |  | F | [11 empty] | XTG002100000 → | -6274980 | (1). 벌개제근 |  | 12780 | m2 | 491 | 6274980 | 28 | 357840 | 400 | 5112000 | 63 | 805140 | #.26
나). 벌목 | [13 empty] | 60 | [16 empty] | -172046428 | 나). 벌목 |  |  |  | 0 | 172046428 |  | 771355 |  | 169286569 |  | 1988504
(1). 벌목 | 흉고직경 10cm이하 | 54596 | 주 | [10 empty] | 70 |  | UCA068000201 |  | T | [11 empty] | UCA068000201 → | -109683364 | (1). 벌목 | 흉고직경 10cm이하 | 54596 | 주 | 2009 | 109683364 | 9 | 491364 | 1977 | 107936292 | 23 | 1255708 | No.4
(2). 벌목 | 흉고직경 11∼14cm | 4101 | 주 | [10 empty] | 80 |  | UCA068000202 |  | T | [11 empty] | UCA068000202 → | -9891612 | (2). 벌목 | 흉고직경 11∼14cm | 4101 | 주 | 2412 | 9891612 | 11 | 45111 | 2373 | 9731673 | 28 | 114828 | No.5
(3). 벌목 | 흉고직경 15∼18cm | 3416 | 주 | [10 empty] | 90 |  | UCA068000203 |  | T | [11 empty] | UCA068000203 → | -10985856 | (3). 벌목 | 흉고직경 15∼18cm | 3416 | 주 | 3216 | 10985856 | 14 | 47824 | 3164 | 10808224 | 38 | 129808 | No.6
(4). 벌목 | 흉고직경 19∼22cm | 1180 | 주 | [10 empty] | 100 |  | UCA068000204 |  | T | [11 empty] | UCA068000204 → | -4269240 | (4). 벌목 | 흉고직경 19∼22cm | 1180 | 주 | 3618 | 4269240 | 16 | 18880 | 3559 | 4199620 | 43 | 50740 | No.7
(5). 벌목 | 흉고직경 23~26cm | 812 | 주 | [10 empty] | 110 |  | UCA068000205 |  | T | [11 empty] | UCA068000205 → | -3264240 | (5). 벌목 | 흉고직경 23~26cm | 812 | 주 | 4020 | 3264240 | 18 | 14616 | 3955 | 3211460 | 47 | 38164 | No.8
(6). 벌목 | 흉고직경 27cm이상 | 7678 | 주 | [10 empty] | 120 |  | UCA068000206 |  | T | [11 empty] | UCA068000206 → | -33952116 | (6). 벌목 | 흉고직경 27cm이상 | 7678 | 주 | 4422 | 33952116 | 20 | 153560 | 4350 | 33399300 | 52 | 399256 | No.9
다). 집목(상부수목) | [13 empty] | 130 | [16 empty] | -2957031 | 다). 집목(상부수목) |  |  |  | 0 | 2957031 |  | 0 |  | 2957031 |  | 0
(1). 집목(상부수목) | H=5m∼8m미만 | 51 | a | [10 empty] | 140 |  | XCA068000225 |  | T | [11 empty] | XCA068000225 → | -2957031 | (1). 집목(상부수목) | H=5m∼8m미만 | 51 | a | 57981 | 2957031 | 0 | 0 | 57981 | 2957031 | 0 | 0 | No.26
마). 임목폐기물 처리비 | [13 empty] | 160 | [16 empty] | -37078240 | 마). 임목폐기물 처리비 |  |  |  | 0 | 37078240 |  | 10766024 |  | 11019641 |  | 15292575
(1). 임목폐기물 처리 | [13 empty] | 170 | [16 empty] | -37078240 | (1). 임목폐기물 처리 |  |  |  | 0 | 37078240 |  | 10766024 |  | 11019641 |  | 15292575
(가). 임목파쇄,현장톱밥생산 | 가지,잡목류 | 1566 | m3 | [10 empty] | 180 |  | XTG005000000 |  | F | [11 empty] | XTG005000000 → | -28778382 | (가). 임목파쇄,현장톱밥생산 | 가지,잡목류 | 1566 | m3 | 18377 | 28778382 | 5428 | 8500248 | 5185 | 8119710 | 7764 | 12158424 | #.27
(나). 임목파쇄,현장톱밥생산 | 뿌리류 | 277 | m3 | [10 empty] | 190 |  | XTG006000000 |  | F | [11 empty] | XTG006000000 → | -6139982 | (나). 임목파쇄,현장톱밥생산 | 뿌리류 | 277 | m3 | 22166 | 6139982 | 6560 | 1817120 | 6194 | 1715738 | 9412 | 2607124 | #.28
(다). 임목적재및운반(발생지→적치장,L=500m) | 백호0.7m3,집게＋덤프15ton | 719 | m3 | [10 empty] | 200 |  | XSA145200000 |  | F | [11 empty] | XSA145200000 → | -2159876 | (다). 임목적재및운반(발생지→적치장,L=500m) | 백호0.7m3,집게＋덤프15ton | 719 | m3 | 3004 | 2159876 | 624 | 448656 | 1647 | 1184193 | 733 | 527027 | #.25
나. 지장물철거 | [13 empty] | 430 | [16 empty] | -574124221 | 나. 지장물철거 |  |  |  | 0 | 574124221 |  | 75483396 |  | 379864810 |  | 118776015
1). 콘크리트 | [13 empty] | 440 | [16 empty] | -3149144 | 1). 콘크리트 |  |  |  | 0 | 3149144 |  | 411477 |  | 2104153 |  | 633514
가). 철근콘크리트 깨기/ T=30cm이상 |  | 37 | m3 | [10 empty] | 450 |  | UCA012000535 |  | F | [11 empty] | UCA012000535 → | -3149144 | 가). 철근콘크리트 깨기/ T=30cm이상 |  | 37 | m3 | 85112 | 3149144 | 11121 | 411477 | 56869 | 2104153 | 17122 | 633514 | #.6
2). 포장 | [13 empty] | 460 | [16 empty] | -10811490 | 2). 포장 |  |  |  | 0 | 10811490 |  | 1559610 |  | 6422910 |  | 2828970
가). 아스콘 포장 깨기 | T=30cm 미만 | 1290 | m3 | [10 empty] | 470 |  | UCA012000540 |  | F | [11 empty] | UCA012000540 → | -10811490 | 가). 아스콘 포장 깨기 | T=30cm 미만 | 1290 | m3 | 8381 | 10811490 | 1209 | 1559610 | 4979 | 6422910 | 2193 | 2828970 | #.7
3). 구조물 | [13 empty] | 480 | [16 empty] | -28087218 | 3). 구조물 |  |  |  | 0 | 28087218 |  | 0 |  | 28087218 |  | 0
가). 휀스철거 |  | 4194 | m | [10 empty] | 490 |  | XCE014000015 |  | T | [11 empty] | XCE014000015 → | -28087218 | 가). 휀스철거 |  | 4194 | m | 6697 | 28087218 | 0 | 0 | 6697 | 28087218 | 0 | 0 | No.27
4). 건축물 | [13 empty] | 500 | [16 empty] | -461043069 | 4). 건축물 |  |  |  | 0 | 461043069 |  | 64516115 |  | 307528747 |  | 88998207
가). 1차 인력선별 | 지장건축물 | 145 | 동 | [10 empty] | 510 |  | XUL202206010 |  | F | [11 empty] | XUL202206010 → | -37200475 | 가). 1차 인력선별 | 지장건축물 | 145 | 동 | 256555 | 37200475 | 0 | 0 | 256555 | 37200475 | 0 | 0 | #.29
나). 철거(목조) | 평균면적 10m2 | 294 | m2 | [10 empty] | 520 |  | XUL202206021 |  | F | [11 empty] | XUL202206021 → | -2195004 | 나). 철거(목조) | 평균면적 10m2 | 294 | m2 | 7466 | 2195004 | 1465 | 430710 | 4668 | 1372392 | 1333 | 391902 | #.31
다). 철거(기타조) | 평균면적 38m2 | 4030 | m2 | [10 empty] | 530 |  | XUL202206032 |  | F | [11 empty] | XUL202206032 → | -10772190 | 다). 철거(기타조) | 평균면적 38m2 | 4030 | m2 | 2673 | 10772190 | 511 | 2059330 | 1702 | 6859060 | 460 | 1853800 | #.32
라). 철거(비닐하우스-2) | 평균면적 111m2 | 8012 | m2 | [10 empty] | 550 |  | XUL202206052 |  | F | [11 empty] | XUL202206052 → | -3709556 | 라). 철거(비닐하우스-2) | 평균면적 111m2 | 8012 | m2 | 463 | 3709556 | 86 | 689032 | 301 | 2411612 | 76 | 608912 | #.34
마). 철거(RC조) | 평균면적 122m2 | 9301 | m3 | [10 empty] | 570 |  | XUL202206080 |  | F | [11 empty] | XUL202206080 → | -214350846 | 마). 철거(RC조) | 평균면적 122m2 | 9301 | m3 | 23046 | 214350846 | 3938 | 36627338 | 13714 | 127553914 | 5394 | 50169594 | #.35
바). 철거(S조) | 평균면적 133m2 | 5584 | m2 | [10 empty] | 580 |  | XUL202206040 |  | F | [11 empty] | XUL202206040 → | -8107968 | 바). 철거(S조) | 평균면적 133m2 | 5584 | m2 | 1452 | 8107968 | 268 | 1496512 | 946 | 5282464 | 238 | 1328992 | #.33
사). 철거(SRC조) | 평균면적 111m2 | 2800 | m3 | [10 empty] | 590 |  | XUL202206090 |  | F | [11 empty] | XUL202206090 → | -73091200 | 사). 철거(SRC조) | 평균면적 111m2 | 2800 | m3 | 26104 | 73091200 | 4488 | 12566400 | 15535 | 43498000 | 6081 | 17026800 | #.36
아). 분별해체 | 업무용 | 5235 | m2 | [10 empty] | 600 |  | XUL202206018 |  | F | [11 empty] | XUL202206018 → | -30200715 | 아). 분별해체 | 업무용 | 5235 | m2 | 5769 | 30200715 | 0 | 0 | 5769 | 30200715 | 0 | 0 | #.30
자). 벽돌블록 |  | 159 | m3 | [10 empty] | 690 |  | UCA012000430 |  | F | [11 empty] | UCA012000430 → | -4636122 | 자). 벽돌블록 |  | 159 | m3 | 29158 | 4636122 | 4208 | 669072 | 17320 | 2753880 | 7630 | 1213170 | #.4
차). 철근콘크리트 깨기/ T=30cm미만 |  | 96 | m3 | [10 empty] | 700 |  | UCA012000530 |  | F | [11 empty] | UCA012000530 → | -7145280 | 차). 철근콘크리트 깨기/ T=30cm미만 |  | 96 | m3 | 74430 | 7145280 | 9579 | 919584 | 50524 | 4850304 | 14327 | 1375392 | #.5
카). 무근콘크리트 깨기/ T=30cm미만 |  | 207 | m3 | [10 empty] | 710 |  | UCA012000430 |  | F | [11 empty] | UCA012000430 → | -6035706 | 카). 무근콘크리트 깨기/ T=30cm미만 |  | 207 | m3 | 29158 | 6035706 | 4208 | 871056 | 17320 | 3585240 | 7630 | 1579410 | #.4
타). 콘크리트포장 깨기/ T=30cm미만 |  | 1387 | m3 | [10 empty] | 720 |  | UCA012000430 |  | F | [11 empty] | UCA012000430 → | -40442146 | 타). 콘크리트포장 깨기/ T=30cm미만 |  | 1387 | m3 | 29158 | 40442146 | 4208 | 5836496 | 17320 | 24022840 | 7630 | 10582810 | #.4
파). 아스팔트포장 깨기/ T=30cm미만 |  | 193 | m3 | [10 empty] | 730 |  | UCA012000540 |  | F | [11 empty] | UCA012000540 → | -1617533 | 파). 아스팔트포장 깨기/ T=30cm미만 |  | 193 | m3 | 8381 | 1617533 | 1209 | 233337 | 4979 | 960947 | 2193 | 423249 | #.7
하). 보도블록 철거/ 장비철거 | A-Type | 7784 | m2 | [10 empty] | 740 |  | XXSE0251020 |  | F | [11 empty] | XXSE0251020 → | -21538328 | 하). 보도블록 철거/ 장비철거 | A-Type | 7784 | m2 | 2767 | 21538328 | 272 | 2117248 | 2181 | 16976904 | 314 | 2444176 | #.38
5). 폐석면 철거 | [13 empty] | 940 | [16 empty] | -18162747 | 5). 폐석면 철거 |  |  |  | 0 | 18162747 |  | 2454010 |  | 15366317 |  | 342420
가). 석면내장재해체/제거(텍스) |  | 409 | m2 | [10 empty] | 960 |  | X2C110015100 |  | T | [11 empty] | X2C110015100 → | -16921557 | 가). 석면내장재해체/제거(텍스) |  | 409 | m2 | 41373 | 16921557 | 5590 | 2286310 | 35003 | 14316227 | 780 | 319020 | No.15
나). 석면내장재해체/제거(밤라이트) |  | 30 | m2 | [10 empty] | 970 |  | X2C110015110 |  | T | [11 empty] | X2C110015110 → | -1241190 | 나). 석면내장재해체/제거(밤라이트) |  | 30 | m2 | 41373 | 1241190 | 5590 | 167700 | 35003 | 1050090 | 780 | 23400 | No.16
6). 분뇨수거 | [13 empty] | 980 | [16 empty] | -980000 | 6). 분뇨수거 |  |  |  | 0 | 980000 |  | 0 |  | 0 |  | 980000
가). 분뇨수거 |  | 35000 | ℓ | [10 empty] | 990 |  | XGOY00000970 |  | F | [11 empty] | XGOY00000970 → | -980000 | 가). 분뇨수거 |  | 35000 | ℓ | 28 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 980000 | #.14
7). 관정폐공 | [13 empty] | 1010 | [16 empty] | -51890553 | 7). 관정폐공 |  |  |  | 0 | 51890553 |  | 6542184 |  | 20355465 |  | 24992904
가). 관정폐공 | D50mm, H=30m | 23 | 공 | [10 empty] | 1020 |  | XYHZ00005810 |  | T | [11 empty] | XYHZ00005810 → | -23912778 | 가). 관정폐공 | D50mm, H=30m | 23 | 공 | 1039686 | 23912778 | 117448 | 2701304 | 407147 | 9364381 | 515091 | 11847093 | No.41
나). 관정폐공 | D100mm, H=50m | 8 | 공 | [10 empty] | 1030 |  | XYHZ00005820 |  | T | [11 empty] | XYHZ00005820 → | -10626912 | 나). 관정폐공 | D100mm, H=50m | 8 | 공 | 1328364 | 10626912 | 167099 | 1336792 | 520876 | 4167008 | 640389 | 5123112 | No.42
다). 관정폐공 | D150mm, H=75m | 6 | 공 | [10 empty] | 1040 |  | XYHZ00005830 |  | T | [11 empty] | XYHZ00005830 → | -10190388 | 다). 관정폐공 | D150mm, H=75m | 6 | 공 | 1698398 | 10190388 | 234003 | 1404018 | 667002 | 4002012 | 797393 | 4784358 | No.43
라). 관정폐공 | D200mm, H=120m | 3 | 공 | [10 empty] | 1050 |  | XYHZ00005840 |  | T | [11 empty] | XYHZ00005840 → | -7160475 | 라). 관정폐공 | D200mm, H=120m | 3 | 공 | 2386825 | 7160475 | 366690 | 1100070 | 940688 | 2822064 | 1079447 | 3238341 | No.44
다. 분리선별 | [13 empty] | 1055 | [16 empty] | -18391088 | 다. 분리선별 |  |  |  | 0 | 18391088 |  | 2856053 |  | 12703838 |  | 2831197
1). 2차선별비(건설폐재류) | 목조,연와조적조,슬래브조적조,기타 | 580 | m3 | [10 empty] | 1060 |  | XZZ522200010 |  | F | [11 empty] | XZZ522200010 → | -3310640 | 1). 2차선별비(건설폐재류) | 목조,연와조적조,슬래브조적조,기타 | 580 | m3 | 5708 | 3310640 | 887 | 514460 | 3943 | 2286940 | 878 | 509240 | #.50
2). 2차선별비(건설폐재류) | 콘크리트조,RC조,S조,SRC조 | 4909 | m3 | [10 empty] | 1070 |  | XZZ522200020 |  | F | [11 empty] | XZZ522200020 → | -15080448 | 2). 2차선별비(건설폐재류) | 콘크리트조,RC조,S조,SRC조 | 4909 | m3 | 3072 | 15080448 | 477 | 2341593 | 2122 | 10416898 | 473 | 2321957 | #.51
라. 폐기물상차 | [13 empty] | 1080 | [16 empty] | -35132019 | 라. 폐기물상차 |  |  |  | 0 | 35132019 |  | 7724759 |  | 18411357 |  | 8995903
1). 건설폐재류 |  | 8612 | ton | [10 empty] | 1090 |  | XZZ522300020 |  | F | [11 empty] | XZZ522300020 → | -14080620 | 1). 건설폐재류 |  | 8612 | ton | 1635 | 14080620 | 431 | 3711772 | 777 | 6691524 | 427 | 3677324 | #.53
2). 폐콘크리트 |  | 2705 | ton | [10 empty] | 1100 |  | XZZ522300020 |  | F | [11 empty] | XZZ522300020 → | -4422675 | 2). 폐콘크리트 |  | 2705 | ton | 1635 | 4422675 | 431 | 1165855 | 777 | 2101785 | 427 | 1155035 | #.53
3). 폐아스콘 |  | 2052 | ton | [10 empty] | 1110 |  | XZZ522300030 |  | F | [11 empty] | XZZ522300030 → | -4126572 | 3). 폐아스콘 |  | 2052 | ton | 2011 | 4126572 | 530 | 1087560 | 956 | 1961712 | 525 | 1077300 | #.54
4). 폐목재 |  | 39 | ton | [10 empty] | 1140 |  | XZZ522300010 |  | F | [11 empty] | XZZ522300010 → | -366054 | 4). 폐목재 |  | 39 | ton | 9386 | 366054 | 1321 | 51519 | 5748 | 224172 | 2317 | 90363 | #.52
5). 폐합성수지 |  | 54 | ton | [10 empty] | 1150 |  | XZZ522300010 |  | F | [11 empty] | XZZ522300010 → | -506844 | 5). 폐합성수지 |  | 54 | ton | 9386 | 506844 | 1321 | 71334 | 5748 | 310392 | 2317 | 125118 | #.52
6). 폐목재재활용 |  | 91 | ton | [10 empty] | 1160 |  | XZZ522300010 |  | F | [11 empty] | XZZ522300010 → | -854126 | 6). 폐목재재활용 |  | 91 | ton | 9386 | 854126 | 1321 | 120211 | 5748 | 523068 | 2317 | 210847 | #.52
7). 임목폐기물 |  | 1148 | ton | [10 empty] | 1170 |  | XZZ522300010 |  | F | [11 empty] | XZZ522300010 → | -10775128 | 7). 임목폐기물 |  | 1148 | ton | 9386 | 10775128 | 1321 | 1516508 | 5748 | 6598704 | 2317 | 2659916 | #.52
[14 empty] | 1580 | S | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
▣ 고재처리비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | D1400 | [17 empty] | 114210000 | ▣ 고재처리비 |  | 1 | 식 |  | -114210000 |  | -114210000 |  | 0 |  | 0
가). 고자재 | [13 empty] | 10 | [16 empty] | 114210000 | 가). 고자재 |  |  |  | 0 | -114210000 |  | -114210000 |  | 0 |  | 0
1). 고자재 | 철(중량) | -423 | t | [10 empty] | 20 |  | MGM060000105 | [13 empty] | MGM060000105 → | 114210000 | 1). 고자재 | 철(중량) | -423 | t | 270000 | -114210000 | 270000 | -114210000 | 0 |  | 0 |  | MGM060000105
[14 empty] | 30 | S | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
▣ 안전관리비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | D2100 | [17 empty] | -8970000 | ▣ 안전관리비 |  | 1 | 식 |  | 8970000 |  | 0 |  | 0 |  | 8970000
1). 안전관리비 | [13 empty] | 10 | [16 empty] | -8970000 | 1). 안전관리비 |  |  |  | 0 | 8970000 |  | 0 |  | 0 |  | 8970000
가). 다목적CCTV | 5EA | 1 | 식 | [10 empty] | 70 |  | GZZZSHJ91090 | [13 empty] | GZZZSHJ91090 → | -8970000 | 가). 다목적CCTV | 5EA | 1 | 식 | 8970000 | 8970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8970000 | 8970000 | GZZZSHJ91090
[14 empty] | 110 | S | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
Note on H49: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on J49: AA열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on L49: AB열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on BS49: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on BU49: AA열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on BW49: AB열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on H50: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on J50: AD열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on L50: AE열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on BS50: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on BU50: AD열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on BW50: AE열에 수식을 나누어 참조하였습니다.